Приложение №1
Описание объекта закупки

Ответственное должностное лицо за заключение контракта: Пашкович Анна Алексеевна, тел. 8(8112) 671-138 (вн.172).
Наименование объекта закупки: оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы на предмет определения аварийности и выдачи заключения о необходимости капитального ремонта, реконструкции или сноса зданий (Общежитие осужденных (здание №16) инв. номер 1020048

ОКПД2: 71.20.19.110- Услуги по проведению экспертизы проектной документации и реквизитов инженерных изысканий
КТРУ: отсутствует
Описание объекта закупки[endnoteRef:2]:  [2:  Если при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;
Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии;
Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт;
Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт.
Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Федеральным законом №44-ФЗ.
] 

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, предусмотренные техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара  потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и количество необходимых услуг

	№ п/п
	Наименование
работ, услуг
	Код ОКПД2/КТРУ
	Характеристики работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во 

	
	
	
	Функциональные, технические и качественные характеристики работ,услуг.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
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	3
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	1.
	Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы на предмет определения аварийности и выдачи заключения о необходимости капитального ремонта, реконструкции или сноса здания (Общежитие осужденных (здание №16) инв. номер 1020048, расположенного по адресу Псковская область, Псковский район,                           ул. Железнодорожная, д.7.
	71.20.19.110/
отсутствует
	В соответствии с  техническим заданием и условиями контракта
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Усл.ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	




1. В рамках оказания услуг по проведению строительно-технической экспертизы на предмет определения аварийности и выдачи заключения о необходимости капитального ремонта, реконструкции или сноса здания (Общежитие осужденных (здание №16) инв. номер 1020048 должны быть проведены следующие мероприятия:





	№ п/п
	Адрес
объекта
	Наименование объекта
	Инв. номер
	Кадастровый номер

	1
	Псковский район,                       с. Середка ул. Железнодорожная д.7
	Общежитие осужденных
 (здание №16)
	1020048
	60:18:0153510:116


[bookmark: _Hlk34050513]
1. Перечень конструкций, подлежащих обследованию:
-Фундаменты (по доступности или косвенным признакам);	
-Крыша, кровля;
-Перекрытия;
-Стены;
-Полы;
-Отмостка здания;
-Инженерные системы (визуальное обследование).
Перечень конструкций может уточняться по ходу выполнения работ.

2. Краткое описание объекта обследования:
Назначение объекта – нежилое;
Вид объекта – недвижимое;
Функциональное назначение – общежитие осужденных;
Год постройки: 1974;
Общая площадь – 1159,1 м2;
Кадастровая стоимость – 7465415,37;
Остаточная стоимость –640855,56;
Стены – кирпич;
Фундамент – бетонный;
Площадь застройки – 405, 4 м2;
Количество этажей – 2
Кровля – совмещенная мягкая

3. Состав выполняемых работ:

· Провести визуально-инструментальный осмотр конструкций объекта;
· Выполнить фотофиксацию дефектов и несоответствий, выявленных при осмотре;
· Провести обследования технического состояния конструктивных элементов зданий, в том числе ограждающих и несущих конструкций зданий (наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия, лестничные марши, фундаменты, внутреннее инженерное оборудование, кровля);
· Составить акт технического обследования с расчетом износа конструктивных элементов и общего износа зданий;
· Составить техническое заключения по результатам обследования о техническом состоянии каждого конструктивного элемента здания, а также здания в целом, в том числе подготовка заключения о признании здания аварийным и подлежащими сносу или реконструкции.

4. Минимальное содержание технического заключения включает в себя:
·  паспорт здания;
·  краткая характеристика и конструктивное решение объекта;
· результаты проведенного обследования (результаты визуального и детального (инструментального) обследования фундамента, стен и перегородок, крыши, перекрытий и полов, оконных и дверных блоков, инженерных систем и системы электрооборудования, определение физического износа);
· фотографии объекта обследования;
· ведомость дефектов и повреждений;
· определение степени физического износа.

5. Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять обследование: 
· ФЗ №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2023 № 1417.
6. Сроки оказания услуг:
	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
7. Требования к материалам и оборудованию, используемых при оказании услуг:
	Все оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие его технические характеристики. Копии сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику. Исполнитель несет ответственность за соответствие применяемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и требованиям безопасности.
8. Требования к персоналу при оказании услуг:
	Наличие документов, подтверждающих право проведения строительных экспертиз (сертификат соответствия или иное).
Во время оказания услуг на объектах Заказчика Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутри объектового режима, правил охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, установленных на объектах Заказчика, в соответствии с Российским законодательством. Представители Исполнителя обязаны соблюдать технологию и методику производства работ, требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и объектах Заказчика. 
Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом всех законов, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая правила технической эксплуатации (ПТЭ), правила техники безопасности (ПТБ), правила устройства электроустановок (ПУЭ), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда, должны выполняться в течение всего периода оказания услуг.
    Услуги на объектах Заказчика оказываются квалифицированным персоналом, обученным правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ. Персонал Исполнителя на объекте (территории) Заказчика должен иметь при себе все необходимые удостоверения, не имеющим медицинских противопоказаний для проведения работ.
9. Дополнительные условия:
	Техническое заключение предоставляется в цифровом виде на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2 (двух) экземплярах.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и пожарной безопасности своих работников на территории Заказчика.
Режим проведения работ:
в будние дни с 9.00 до 17.00;
в ночное время, выходные и праздничные дни услуги не оказываются.
 
Зам. Начальника ОКБИиХО
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области
лейтенант вн. сл.                                                                                                                 А.А. Пашкович


