Техническое задание
Предмет закупки:  
Техническое обслуживание систем кондиционирования.


	№ п/п
	Место выполнения работ
	Тип сплит системы 
	Количество
	Стоимость

	1
	г. Краснодар, ул. Маяковского, 158
	7-9
	20
	

	
	
	12
	6
	

	
	
	18
	5
	

	
	
	24
	2
	

	2
	г. Майкоп, ул. Ветеранов, 201
	7-9
	7
	

	3
	г. Сочи ул. Курортный проспект д. 21
	24
	1
	

	Итого:
	
	41
	



НМЦК  141 200,01  рублей
1.Место выполнения работ: г. Краснодар ул. Маяковского д. 158,
	г. Майкоп ул. Ветеранов д. 201,
	г. Сочи ул. Курортный проспект д. 21.
2.Срок выполнения: в течение  10 рабочих дней от даты заключения контракта;
4. Источник финансирования: федеральный бюджет; 
5. Требования к выполнению работ: в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства Российской Федерации на данный вид работ.
6. ОКПД2:   33.12.19.000
7. Срок и условия оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения работ, на основании счёта на оплату и Акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
.
Перечень выполняемых работ:

	 Чистка: 
- разборка внутреннего блока, снятие верхней крышки, снятие ванночки для конденсата;
- установка сервис-пакета для сбора грязных отходов и снятие после чистки;
- мойка испарителя внутреннего блока и лопастей барабана водой и спец. жидкостью;
- обработка парогенератором испарителя внутреннего блока;
- чистка крышки и других пластиковых частей внутреннего блока;
- сборка внутреннего блока;
- чистка испарителя внешнего блока аппаратом высокого давления.

Исполнитель предоставляет Заказчику Акт с указанием  перечня необходимых запасных частей для оперативного (аварийного) восстановления и ремонта.


