ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Плоский канал

	50 шт.
	Тип изделия – воздуховод;

Материал – пластик;

Длина – не менее 1000 мм;
Высота – не менее 60 мм;

Ширина – не менее 120 мм;

Цвет – белый.

[image: image1.jpg]




	2
	Колено горизонтальное
	6 шт.
	Форма канала - прямоугольная

Ширина – не менее 120 мм; 
Высота не менее 60 мм;

Материал -пластик;
Угол –не менее 90 градусов;
Цвет – белый.
[image: image2.jpg]




	3
	Соединитель Т-образный
	20 шт.
	Форма канала – комбинированная;

Диаметр – не менее 100 мм;

Высота – не менее 60 мм;

Ширина – не менее 120 мм; 
Материал -пластик;
Цвет – белый.

[image: image3.jpg]




	4
	Колено для плоских и круглых каналов
	5 шт.
	Диаметр присоединяемого воздуховода – не менее 100 мм;
Материал -пластик;
Цвет – белый.

[image: image4.jpg]




	5
	Соединитель для плоских каналов
	15 шт.
	Материал – пластик;

Высота – не менее 60 мм;

Ширина – не менее 120 мм;

Цвет – белый.

[image: image5.jpg]




	6
	Переходник для круглых и плоских каналов
	6 шт.
	Тип канала: круглый/прямоугольный;

Материал – пластик;

Высота – не менее 60 мм;

Ширина – не менее 120 мм;

Диаметр воздуховода – не менее 100 мм

Цвет – белый.

[image: image6.png]




	7
	Колено вертикальное
	8 шт.
	Форма канала - прямоугольная

Ширина – не менее 120 мм; 
Высота не менее 60 мм;

Материал -пластик;
Угол –не менее 90 градусов;
Цвет – белый.

[image: image7.jpg]





