Техническое задание поставку офтальмологического раствора
 для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	№ п/п
	Наименование медицинского изделия
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица изменения
	Количество

	1
	Офтальмологический раствор для контрастирования передней капсулы хрусталика

Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% или эквивалент

ОКПД2 21.20.23.190
	Фармакотерапевтическая группа: стерильный 0.05% раствор в сбалансированном буфере для контрастирования передней капсулы хрусталика
	Соответствие
	штук
	80

	
	
	Применение: 
Область применения: офтальмохирургия. 
Применяется для прокрашивания в ходе операции передней капсулы хрусталика. 
Используется в качестве красителя при проведении экстракции катаракты перед капсулорексисом.
	Соответствие
	
	

	
	
	Состав:
cтерильный водный раствор, содержащий трипановый синий 0,05%, натрий хлористый 0,82%, фосфатный буфер (натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный 0,03%, натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный 0,19%)
	Соответствие
	
	

	
	
	Дозировка, способ применения:
Вводится в переднюю камеру глаза для прокрашивания передней капсулы хрусталика при экстракции катаракты перед капсулорексисом объемом 0,1-0,2 мл.
	Соответствие
	
	

	
	
	Принцип действия:
Препарат не проникает в капсульный мешок. Облегчает проведение капсулорексиса. Улучшает визаулизацию.
	Соответствие
	
	

	
	
	Кислотно-щелочной баланс (pH): 7,2±0,3
	Соответствие
	
	

	
	
	Осмоляльность: 260-320 мОсм/кг
	Соответствие
	
	

	
	
	Стерильность:
	Наличие
	
	

	
	
	Форма выпуска: флаконы
	Соответствие
	
	

	
	
	Объем выпуска:
	Не менее 3,0 мл
	
	


 
Условия поставки: 
	Адрес поставки
	г. Чита, ул. Новобульварная, 163,  клиника 
разгрузка на первом этаже в медицинский склад 
время с 08-30 до 16-00 (время местное)
Данные МДЛП 00000000003640

	Срок поставки
	В течение 20 календарных дней с момента заключения контракта оной или несколькими поставками

	Остаточный срок годности на момент поставки
	не менее 12 месяцев

	РУ, ДС, инструкция на русском языке
	наличие



