Техническое задание поставку офтальмологического раствора

для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изменения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офтальмологический раствор для контрастирования передней капсулы хрусталика Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% или эквивалент ОКПД2 21.20.23.190 | Фармакотерапевтическая группа: стерильный 0.05% раствор в сбалансированном буфере для контрастирования передней капсулы хрусталика | Соответствие | штук | 80 |
|  |  | Применение: Область применения: офтальмохирургия. Применяется для прокрашивания в ходе операции передней капсулы хрусталика. Используется в качестве красителя при проведении экстракции катаракты перед капсулорексисом. | Соответствие |  |  |
|  |  | Состав: cтерильный водный раствор, содержащий трипановый синий 0,05%, натрий хлористый 0,82%, фосфатный буфер (натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный 0,03%, натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный 0,19%) | Соответствие |  |  |
|  |  | Дозировка, способ применения: Вводится в переднюю камеру глаза для прокрашивания передней капсулы хрусталика при экстракции катаракты перед капсулорексисом объемом 0,1-0,2 мл. | Соответствие |  |  |
|  |  | Принцип действия: Препарат не проникает в капсульный мешок. Облегчает проведение капсулорексиса. Улучшает визаулизацию. | Соответствие |  |  |
|  |  | Кислотно-щелочной баланс (pH): 7,2±0,3 | Соответствие |  |  |
|  |  | Осмоляльность: 260-320 мОсм/кг | Соответствие |  |  |
|  |  | Стерильность: | Наличие |  |  |
|  |  | Форма выпуска: флаконы | Соответствие |  |  |
|  |  | Объем выпуска: | Не менее 3,0 мл |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) Данные МДЛП 00000000003640 |
| --- | --- |
| Срок поставки | В течение 20 календарных дней с момента заключения контракта оной или несколькими поставками |
| Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 12 месяцев |
| РУ, ДС, инструкция на русском языке | наличие |