ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку:

Портативная минимойка Karcher OC 3 Foldable,1.599-301.0

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения :

1.1. Наименование закупки

1.2. Покупатель

1.3. Поставщик

- Назначения и цели

- Общие требования

- Технические требования к характеристикам Продукции.

- Место поставки Продукции

- Срок поставки Продукции

- Срок действия договора

- Условия оплаты

1.Общие сведения

1.1. Наименование закупки

# на поставку  (далее Продукция ).

Портативная минимойка Karcher OC 3 Foldable,1.599-301.0

Объект: ФБУ Музей «САМОЦВЕТЫ».

1.2. Покупатель

Федеральное бюджетное учреждение Музей «САМОЦВЕТЫ»:

Г. Москва , ул. Народного Ополчения , 29 , к.1.

1.3. Поставщик

Поставщик определяется по результатам запроса предложений в электронной форме на право заключения договора  на поставку вышеуказанной Продукции..

4. Технические требования к характеристикам Продукции

4.1.Поставщик ознакамливает Покупателя с правилами эксплуатации Продукции.

4.2. Продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не прошедшей ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособной..

4.3. Продукция не должна находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

4.4.Затраты по доставке входят в стоимость поставляемой Продукции.

5. Место поставки Продукции :  г.Москва, ул. Народного Ополчения,д.29, к.1 ФБУ Музей «САМОЦВЕТЫ».

6. Срок поставки Продукции

Не более 5 календарных  дня с даты заключения договора.

7. Срок действия договора

Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8. Условия оплаты

Оплата по Договору производится после завершения поставки Продукции на основании УПД  в течение 7 (семь) рабочих дней от даты получения Покупателем оригинала счёта Поставщика путём перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Поставщика..