Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС 1 кв.2026	

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Опрессовка и промывка системы отопления в здании МБОУ ООШ №69 г. Кирова	
(наименование стройки)	
	
Опрессовка и промывка системы отопления в здании МБОУ ООШ №69 г. Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01	
Опрессовка и промывка системы отопления в здании МБОУ ООШ №69 г. Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	Ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	20000	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		7838.22	 руб.	
	строительных работ	20000	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		0	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	19	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН-16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	2.62	1	2.62						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13.1262					6018.23	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5.01	1	13.1262			458.49	1	6018.23	
	2	ЭМ									86.07	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	1	3.93	14.13	1.55	21.9		86.07	
	4	М									124.42	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.131	79.88	1.84	146.98		19.25	
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002	1	0.000052	60697.21	1.21	73443.62		3.82	
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	1	2.62			35.06		91.86	
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	1	0.0524	128.4	1.41	181.04		9.49	
		Итого прямые затраты									6228.72	
		ФОТ									6018.23	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	1	121					7282.06	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	1	72					4333.13	
		Всего по позиции		6 810.65		17843.91	
2	ГЭСН-22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км	0.262	1	0.262						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.3972					1819.99	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.6	1	5.3972			337.21	1	1819.99	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									65.22	
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7.1	1	1.8602			35.06		65.22	
		Итого прямые затраты									1885.21	
		ФОТ									1819.99	
	812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3	НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117	1	117					2129.39	
	774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3	СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74	1	74					1346.79	
		Всего по позиции		20 463.32		5361.39	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			8113,93	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			7838,22	
		      эксплуатация машин и механизмов			86,07	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			0	
		      материальные ресурсы			189,64	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			7838,22	
		Всего накладные расходы			9411,45	
		Всего сметная прибыль			5679,92	
		Итого СМР			23205,30	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			23205,30	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			18,53	
		       затраты труда машинистов			0	
		Итого без НДС			23205,30	
		Компенсация НДС при УСН (мат+маш)		22 %	60,66	
		ИТОГО			23265,96	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,859625	20000     	
	
	Составил:	Проверил: