Техническое задание на поставку электродов игольчатых

для отделения функциональной диагностики

отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г

НМЦК: 65 091,50 рубль

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки

Условия доставки:

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства

в срок не более 20 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:

Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765

| №п/п | КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ:26.60.12.121-00000002 ОКПД2: 26.60.12.121 | Электрод игольчатый для электромиографии, одноразового использования | Сведения КТРУ отсутствуют Дополнительные характеристики: Электрод-игла для инъекций медицинских препаратов под контролем ЭМГ с кабелем отведения L2575 для электростимулятора портативного "Нейро-Токс" производства ООО «Нейрософт», имеющегося у Заказчика Длина иглы ≥45 ≤ 55 миллиметров Диаметр иглы ≥0,45 ≤ 0,5 миллиметров Остаточный срок годности не менее 10 месяцев | штука | 50 |