 

 
 
Техническое задание на поставку электродов игольчатых
для отделения функциональной диагностики
 отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г

НМЦК: 65 091,50 рубль

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки
Условия доставки: 
Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства 
в срок не более 20 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:
Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765

	№п/п
	КТРУ/ОКПД2
	Наименование по КТРУ
	Характеристика
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	КТРУ:26.60.12.121-00000002

ОКПД2: 26.60.12.121
	[bookmark: _GoBack]Электрод игольчатый для электромиографии, одноразового использования
	Сведения КТРУ отсутствуют
Дополнительные характеристики:
Электрод-игла для инъекций медицинских препаратов под контролем ЭМГ с кабелем отведения L2575 для электростимулятора портативного "Нейро-Токс" производства ООО «Нейрософт», имеющегося у Заказчика		
Длина иглы ≥45  ≤ 55 миллиметров
Диаметр иглы ≥0,45  ≤ 0,5 миллиметров
Остаточный срок годности не менее 10 месяцев	
	штука
	50
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      Техническое задание   на поставку  электродов игольчатых   для  отделения   функциональной диагностики     отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 202 6   г     НМЦК:   65   091, 50 рубль     Наличие  копии  Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации   в составе заявки   Условия доставки:     Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства    в срок  не более  20   рабочих дней с момента заключения Контракта.     Срок действия Контракта:   с момента заключения   до 01 .12.202 6   г.     Место доставки и приема товара:   Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6.   Тел.получателя (3952) 200 - 765              

    

 

№п/п  КТРУ/ ОКПД2  Наименование по КТРУ  Характеристика  Ед.изм  Кол - во  

1  КТРУ: 26.60.12.121 - 00000002     ОКПД2:   26.60.12.121  Электрод игольчатый для  электромиографии, одноразового  использования  Сведения КТРУ  отсутствуют   Дополнительные характеристики:   Электрод - игла для инъекций медицинских препаратов под контролем ЭМГ с  кабелем отведения L2575 для электростимулятора портативного "Нейро - Токс"  производства   ООО «Нейрософт», имеющегося у Заказчика       Длина иглы   ? 45   ?  55   миллиметр ов   Диаметр иглы   ? 0 ,45   ?  0,5   миллиметр ов   Остаточный срок годности не менее 10 месяцев    ш тука  50  

