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	Отсутствует в КТРУ 
	Плечевой регулятор высоты 


	1.7.1
	Описание
	
	Служит для удлинения ножки эндопротеза проксимального отдела плечевой кости непокрытой, поставляется в комплекте с фиксирующим винтом
	
	Штук
	5

	
	
	
	1.7.2
	Материал
	
	Титановый сплав
	
	
	

	
	
	
	1.7.3
	Высота
	Миллиметр
	Не менее 10
	
	
	

	
	
	
	1.7.4
	Метод фиксации
	Миллиметр 
	Заклинивание в ножке эндопротеза плечевой кости; дополнительная – при помощи винта
	
	
	

	
	
	
	1.7.5
	Упаковка
	
	Стерильная, индивидуальная
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