| № п/п | КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отсутствует в КТРУ | Плечевой регулятор высоты | 1.7.1 | Описание |  | Служит для удлинения ножки эндопротеза проксимального отдела плечевой кости непокрытой, поставляется в комплекте с фиксирующим винтом |  | Штук | 5 |
|  |  |  | 1.7.2 | Материал |  | Титановый сплав |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3 | Высота | Миллиметр | Не менее 10 |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.4 | Метод фиксации | Миллиметр | Заклинивание в ножке эндопротеза плечевой кости; дополнительная – при помощи винта |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.5 | Упаковка |  | Стерильная, индивидуальная |  |  |  |

Совместим с имеющимися эндопротезами плечевого сустава компании Evolutis (Франция)