Договор поставки товара № _______________

	г. Бийск
	_____ _______________ 20____




Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Певченко Бориса Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
 _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на поставку товара (далее - «Договор») на следующих условиях:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение №1) и Технического задания (Приложение №2) поставить Покупателю Воздуховоды для системы вентиляции (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.
1.2. Поставщик заверяет Покупателя, что имеет право на поставку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной сессии     от _______________ № ____________2026 г.
1.4. Страна происхождения Товара___________. Регистрационный номер Товара в реестре российской промышленной продукции №_______________.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью)/Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.
[bookmark: sub_1022]2.2. В цену Договора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы на изготовление, упаковку и транспортировку Товара до склада Покупателя, в том числе расходы на его погрузку и разгрузку, страхование рисков случайной гибели и случайного повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Покупателем, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара, расходы на его гарантийное обслуживание, расходы, связанные с его монтажом и пуско-наладкой, расходы по возврату многооборотной тары.
[bookmark: sub_1023]2.3. Оплата Товара производится Покупателем единовременным платежом в безналичной форме путем 100% постоплаты в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки Товара на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

[bookmark: sub_1300]3. Порядок поставки и приемки Товара
[bookmark: sub_1031]3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.
[bookmark: sub_1032]3.2. Товар может быть поставлен досрочно с согласия Покупателя. Досрочная поставка Товара не влечет обязательства Покупателя по его досрочной оплате.
[bookmark: sub_1033]3.3. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 2 дня, уведомив Поставщика об отказе от принятия Товара.
[bookmark: sub_1034]3.4. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке по электронной почте и после получения письменного подтверждения Покупателя доставляет Товар по адресу: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай». Поставщик осуществляет доставку за свой счёт и самостоятельно определяет способ транспортировки Товара.
[bookmark: sub_1035][bookmark: sub_1038]3.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). 
[bookmark: sub_1036]3.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю без взимания какой-либо платы следующие документы:
[bookmark: sub_1361]3.6.1. Подписанную со своей стороны товарную накладную (по форме ТОРГ-12 минимум в трех экземплярах).
[bookmark: sub_1362]3.6.2. Подписанный со своей стороны Акт приемки Товара в двух экземплярах.
[bookmark: sub_1363]3.6.3. Транспортные документы (транспортная накладная и т.п.).
[bookmark: sub_1364]3.6.4. Счет на оплату Товара[footnoteRef:1]. [1:  В случае 100% авансирования счет на оплату Товара в момент поставки не предоставляется.] 

[bookmark: sub_1365]3.6.5.  Техническую документацию на Товар в составе паспорта качества, сертификаты.
[bookmark: sub_1366]3.6.6. Документы о качестве Товара в составе паспорта качества, сертификатов.
[bookmark: sub_1367]3.6.7. Документы о гарантии и последующем обслуживании Товара в составе паспорта качества, сертификатов.
[bookmark: sub_1368]3.6.8. Сертификат СТ-1 или декларацию о происхождении товара.
При непредставлении указанных в настоящем пункте документов Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
[bookmark: sub_1037]3.7. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара.
[bookmark: sub_1039]3.8. При приемке Товара проверяется целостность упаковки каждого грузового места и соответствие количества грузовых мест сведениям, указанным в товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Проводится осмотр Товара, проверка его соответствия условиям Договора, а также проверяется соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные документы признаны Покупателем соответствующими Договору, Покупатель обязуется подписать товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика. Предусмотренная в настоящем пункте процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара.
[bookmark: sub_1042][bookmark: sub_1315]3.9. По согласованию с Покупателем допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с тем качеством и характеристиками, которые указаны в Договоре.
3.10. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты.

[bookmark: sub_1400]4. Качество и комплектность Товара. 
4.1. Поставка Товара по количеству и качеству, а также ведение претензионной работы должны проводиться в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с изменениями и дополнениями на дату приемки товара.
4.2. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным. Не допускается поставка Товара с восстановленными потребительскими свойствами.
4.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара, должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям документации изготовителя Товара, нормативно-технической документации и удостоверяться паспортом качества, сертификатом качества или иным документом, предусмотренным производителем Товара и заверенным оригинальной печатью Поставщика.
4.4. Товар должен иметь сертификаты о соответствии требованиям качества и безопасности (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации). Копии сертификатов и прочих документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в том числе гарантийные талоны на Товар должны быть заверены оригинальной печатью Поставщика и переданы Покупателю при передаче Товара.
4.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара в ассортименте, количестве, несоответствующем условиям Договора, Покупатель вправе по своему выбору:
· потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара;
· потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар;
· потребовать от Поставщика возмещения расходов на устранение недостатков Товара, произведенных своими силами или силами третьих лиц;
· потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар.

[bookmark: sub_1600]5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и данным Договором.
5.2. В случае нарушении Покупателем сроков оплаты Товара, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации исходя из стоимости обязательства, исполнение которого просрочено. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации исходя из стоимости обязательства, исполнение которого просрочено. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.  
5.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Поставщиком.
Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: 
1)	поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 5 дней; 
2)	неоднократного нарушения сроков поставки Товара более чем на 2 дня в каждом случае нарушения. 
5.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Покупателем. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного (2 раза подряд и более) нарушения сроков оплаты Товара более чем на 5 дней в каждом случае нарушения.
5.7. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре. Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления.
5.8.  Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими взаиморасчетов и погашения задолженностей.

6. Разрешение споров
6.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным. 
Претензия должна содержать:
6.1.1) 	обоснование претензии;
6.1.2) 	соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
6.1.3) 	почтовый адрес для направления ответа на претензию;
6.1.4) 	список прилагаемых документов;
6.1.5) 	реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);
6.1.6) 	дату составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. 
6.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 5 рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.
6.3. При невозможности разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления, соответствующая Сторона должна подтвердить, что нарушение не произошло или не произойдет, о чем сообщает в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

[bookmark: sub_1700]8. Заключительные условия
[bookmark: sub_1071]8.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до 31.12.2026 года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему в части взаиморасчетов, ответственности и гарантий, которые действуют до полного их выполнения.
[bookmark: sub_1072]8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Поставщик назначает следующего представителя:
ФИО:_______________________
Адрес: _____________
Электронная почта: ____________
Телефон: ____________
[bookmark: sub_1073]8.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Покупатель назначает следующего представителя:
[bookmark: sub_1074]ФИО: Шатохин Александр Анатольевич
Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая 1.
Электронная почта: post@frpc-altay.ru
Телефон: +7 (3854) 30-16-65, 8-963-574-88-74
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
[bookmark: sub_1076][bookmark: sub_1075]8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос».
[bookmark: sub_1077]8.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Спецификация Товара;
Приложение №2 Техническое задание.


[bookmark: sub_1800]9. Адреса и реквизиты Сторон

	Поставщик:
[*]
	Покупатель:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	ОГРН/ИНН: [*]
Адрес: [*]
Реквизиты:
[*]
	ОГРН/ИНН: 1102204004858/2204051487
Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай»
Реквизиты:
р/c 40702810317140000206, 
Филиал Центрального Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
к/c 30101810145250000411
БИК 044525411

	
	

	
______________________/____________/
	
______________________/ Б.В. Певченко/

	М.П.
	М.П.






Приложение № 1

к Договору № ________________ от ___.___.20____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

	 № п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-
во
	Цена за ед.,
 с НДС 22%, руб.
	Стоимость, 
с НДС 22%,
руб.

	1
	Вентилятор ВР 85-77-5-К-1-Пр0-0,75/1000-У2  
	шт.
	1
	
	

	2
	Вентилятор ВР 85-77-4-К-Пр0-0,55/1500-У2  
	шт.
	1
	
	

	3
	Шибер Ø250
	шт.
	1
	
	

	4
	Шибер Ø160
	шт.
	4
	
	

	5
	Секция воздуховода Ø 160 мм   L=1000 мм  
	шт.
	4
	
	

	6
	Секция воздуховода Ø 250 мм   L=1250 мм  
	шт.
	2
	
	

	7
	Секция воздуховода Ø 315 мм   L=1150 мм  
	шт.
	5
	
	

	8
	Секция воздуховода Ø 315 мм   L=300 мм   
	шт.
	2
	
	

	9
	Угловой отвод воздуховода Ø160мм (2-х секционный 90°)
	шт.
	1
	
	

	10
	Угловой отвод воздуховода Ø160мм (2-х секционный 45°)
	шт.
	3
	
	

	11
	Угловой отвод воздуховода Ø250мм (2-х секционный 45°)
	шт.
	1
	
	

	12
	Угловой отвод воздуховода Ø250мм (3-х секционный 90° «Т-образный» (Тройник)
	шт.
	2
	
	

	13
	Угловой отвод воздуховода Ø315мм (2-х секционный 90°)
	шт.
	2
	
	

	14
	Угловой отвод воздуховода Ø315мм (2-х секционный 45°)
	шт.
	1
	
	

	15
	Угловой отвод воздуховода Ø315мм (3-х секционный 90° «Т-образный» (Тройник)
	шт.
	1
	
	

	16
	Угловой отвод воздуховода   Ø315→ Ø250 мм (4-х секционный 90° «крестовой») (Крестовина)
	шт.
	1
	
	

	17
	Стыковочный элемент (бандаж) Ø160
	шт.
	10
	
	

	18
	Стыковочный элемент (бандаж) Ø250
	шт.
	6
	
	

	19
	Стыковочный элемент (бандаж) Ø315
	шт.
	16
	
	

	20
	Раструб конический (Переход) 
Ø315→Ø 160 мм, L=300 мм  
	шт.
	5
	
	

	21
	Вставка гибкая ГВК-500-ВК с патрубком
	шт.
	1
	
	

	22
	Вставка гибкая ГВП-363*363-ВК 
	шт.
	1
	
	

	23
	Вставка гибкая ГВК-400-ВК с патрубком
	шт.
	1
	
	

	24
	Вставка гибкая ГВП-298*298-ВК  
	шт.
	1
	
	

	25
	Переход (конус) Ø250→Ø160, L=300 мм  
	шт.
	1
	
	

	ИТОГО:
	

	в том числе НДС 22%
	



Стоимость Товара составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью)/НДС не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.




	Поставщик:
[*]
	Покупатель:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	
______________________/____________/
	
_____________________/ Б.В. Певченко/

	М.П. 
	М.П.





Приложение № 2

к Договору № ________________ от ___.___.20____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Поставка воздуховодов для системы вентиляции.
2. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, АО «ФНПЦ «Алтай».
3. Контактное лицо по техническим вопросам: Шатохин Александр Анатольевич, телефон: +7 (3854) 30-16-65, 8-963-574-88-74
4. Количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	ОКПД2

	1
	Вентилятор ВР 85-77-5-К-1-Пр0-0,75/1000-У2  
	шт.
	1
	28.25.20.119

	2
	Вентилятор ВР 85-77-4-К-Пр0-0,55/1500-У2  
	шт.
	1
	28.25.20.119

	3
	Шибер Ø250
	шт.
	1
	29.32.30.269

	4
	Шибер Ø160
	шт.
	4
	29.32.30.269

	5
	Секция воздуховода Ø 160 мм   L=1000 мм  
	шт.
	4
	29.32.30.269

	6
	Секция воздуховода Ø 250 мм   L=1250 мм  
	шт.
	2
	29.32.30.269

	7
	Секция воздуховода Ø 315 мм   L=1150 мм  
	шт.
	5
	29.32.30.269

	8
	Секция воздуховода Ø 315 мм   L=300 мм   
	шт.
	2
	29.32.30.269

	9
	Угловой отвод воздуховода Ø160мм (2-х секционный 90°)
	шт.
	1
	29.32.30.269

	10
	Угловой отвод воздуховода Ø160мм (2-х секционный 45°)
	шт.
	3
	29.32.30.269

	11
	Угловой отвод воздуховода Ø250мм (2-х секционный 45°)
	шт.
	1
	29.32.30.269

	12
	Угловой отвод воздуховода Ø250мм (3-х секционный 90° «Т-образный» (Тройник)
	шт.
	2
	29.32.30.269

	13
	Угловой отвод воздуховода Ø315мм (2-х секционный 90°)
	шт.
	2
	29.32.30.269

	14
	Угловой отвод воздуховода Ø315мм (2-х секционный 45°)
	шт.
	1
	29.32.30.269

	15
	Угловой отвод воздуховода Ø315мм (3-х секционный 90° «Т-образный» (Тройник)
	шт.
	1
	29.32.30.269

	16
	Угловой отвод воздуховода   Ø315→ Ø250 мм (4-х секционный 90° «крестовой») (Крестовина)
	шт.
	1
	29.32.30.269

	17
	Стыковочный элемент (бандаж) Ø160
	шт.
	10
	29.32.30.269

	18
	Стыковочный элемент (бандаж) Ø250
	шт.
	6
	29.32.30.269

	19
	Стыковочный элемент (бандаж) Ø315
	шт.
	16
	29.32.30.269

	20
	Раструб конический (Переход) 
Ø315→Ø 160 мм, L=300 мм  
	шт.
	5
	29.32.30.269

	21
	Вставка гибкая ГВК-500-ВК с патрубком
	шт.
	1
	28.13.32.130

	22
	Вставка гибкая ГВП-363*363-ВК 
	шт.
	1
	28.13.32.130

	23
	Вставка гибкая ГВК-400-ВК с патрубком
	шт.
	1
	28.13.32.130

	24
	Вставка гибкая ГВП-298*298-ВК  
	шт.
	1
	28.13.32.130

	25
	Переход (конус) Ø250→Ø160, L=300 мм  
	шт.
	1
	29.32.30.269



5. Характеристика поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):
	№ п/п
	Наименование
	Основные характеристики

	1
	Вентилятор
	Вентилятор ВР 85-77-5-К-1- Пр0-0,75/1000-У2, правый, 0о - 1 единица, материал сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), δ ≥ 1,0 мм; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50.

	2
	Вентилятор
	Вентилятор ВР 85-77-4-К-Пр0-0,55/1500-У2, правый, 0о   - 1 единица, материал сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), δ ≥ 1,0 мм; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50.

	3
	Шибер
	Материал - сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), δ=0,8мм, L=450мм:
Диаметр воздуховода, мм – 160;
рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды (ºС) - от +2 до +50; температура окружающей среды, (ºС) - от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; 
установочное положение – любое.

	4
	Шибер
	Материал - сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), δ=0,8мм, L=450мм:
Диаметр воздуховода, мм – Ø250;
рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды (ºС) - от +2 до +50; температура окружающей среды, (ºС) - от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; 
установочное положение – любое.

	5
	
Секция воздуховода
	– Ø 160 мм,  L=1000 мм
материал–сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ =0,8 мм ; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	6
	Секция воздуховода
	– Ø 250 мм L=1250 мм
материал–сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ =0,8 мм ; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	7
	Секция воздуховода
	– Ø 315 мм L=1150 мм
материал–сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ =0,8 мм ; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	8
	Секция воздуховода
	– Ø 315 мм L=300 мм
материал–сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ =0,8 мм ; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	9
	





Угловой отвод воздуховода
	– Ø160 мм (2-х секционный 90°), 
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	10
	Угловой отвод воздуховода
	– Ø160 мм (2-х секционный 45°)
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	11
	Угловой отвод воздуховода
	– Ø250 мм (2-х секционный 45°)  
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	12
	Угловой отвод воздуховода
	– Ø250 мм (3-х секционный 90° 
«Т-образный»  250-160-250)   
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	13
	Угловой отвод воздуховода
	– Ø315 мм (2-х секционный 90°)   
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	14
	Угловой отвод воздуховода
	– Ø315 мм (2-х секционный 45°)   
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	15
	Угловой отвод воздуховода
	– Ø315 мм (3-х секционный 90° «Т-образный»  
(←) (→) Ø315, (↓) - Ø250 мм)   
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое.

	16
	Угловой отвод воздуховода
	–Ø315→ Ø250 мм (4-х секционный 90° «крестовой»
(←) (↑) (→) Ø315, (↓) - Ø250 мм)   
материал – сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина  δ = 0,8 мм; давление PN (кгс/см2) - без избыточного давления; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки;  температура рабочей среды, (ºС) - от +2 до +50;  температура окружающей среды, (ºС) -  от +2 до +50; тип соединения - фланцевое встык; установочное положение – любое. 

	17
	

Стыковочный элемент (бандаж)
	Элемент воздуховода для стыковки секций, шиберов, переходов, отводов.  
Для воздуховодов Ø160 мм;
материал – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321); 
рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; температура окружающей среды, (ºС) - от +2 до +50; установочное положение – любое.

	18
	Стыковочный элемент (бандаж)
	Элемент воздуховода для стыковки секций, шиберов, переходов, отводов.  
Для воздуховодов Ø250 мм;
материал – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321); 
рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; температура окружающей среды, (ºС) - от +2 до +50; установочное положение – любое.

	19
	Стыковочный элемент (бандаж)
	Элемент воздуховода для стыковки секций, шиберов, переходов, отводов.  
Для воздуховодов Ø315 мм;
материал – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321); 
рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; температура окружающей среды, (ºС) - от +2 до +50; установочное положение – любое.

	20
	
Раструб конический (Переход)
	Элемент воздуховода Ø315→Ø 160 мм, L=300 мм;    
Материал – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321) толщина δ = 0,8 мм; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; температура окружающей среды, (ºС) - от +2 до +50; установочное положение – любое.

	21
	
Вставка гибкая с патрубком
	Обозначение: ГВК-500-ВК с патрубком– гибкая вставка круглая, исполнение - взрывозащищенное, коррозионностойкое, фланцы из нержавеющей стали, диаметр, мм 500; толщина соединительного материала (стеклоткань) δ ≥ 1,0…3,0 мм; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы химически устойчивы; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; установочное положение – любое.
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	Вставка гибкая
	Обозначение: ГВП-363*363-ВК - гибкая вставка прямоугольная, исполнение - взрывозащищенное, коррозионностойкое, фланцы из нержавеющей стали, геометрические размеры, мм 363х363; толщина соединительного материала (стеклоткань) δ ≥ 1,0…3,0 мм, рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы химически устойчивы; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; установочное положение – любое.
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	Вставка гибкая с патрубком
	Обозначение: ГВК-400-ВК с патрубком – гибкая вставка круглая, исполнение - взрывозащищенное, коррозионностойкое, фланцы из нержавеющей стали, диаметр, мм 400; толщина соединительного материала (стеклоткань) δ ≥ 1,0…3,0 мм; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы химически устойчивы; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; установочное положение – любое.
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	Вставка гибкая
	Обозначение: ГВП-298*298-ВК гибкая вставка прямоугольная, исполнение - взрывозащищенное, коррозионностойкое, фланцы из нержавеющей стали, геометрические размеры, мм 298х298; толщина соединительного материала (стеклоткань) δ ≥ 1,0…3,0 мм, рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы химически устойчивы; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; установочное положение – любое.
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	Переход (конус)
	Ø250→Ø160, L=300 мм
Материал – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (AISI 321), толщина δ = 0,8 мм; рабочая среда - для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки; температура рабочей среды, (ºС) -   от +2 до +50; установочное положение – любое.


5.1. Товар должен сопровождать действующий сертификат соответствия, который соответствует требованию Технического регламента Таможенного союза.
5.2. На товар поставщиком должен быть предоставлены следующие документы: 
- по пунктам 1, 2 ТЗ – паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке с обязательными сведениями: наименование изготовителя; обозначение изделия (при наличии); заводской номер (при наличии); дата изготовления; технические характеристики и данные об основных материалах, применяемых при изготовлении; свидетельство об упаковывании; свидетельство о консервации; срок службы; гарантии изготовителя.
- по пунктам 3 – 25 ТЗ – сертификат соответствия.
5. Требования, предъявляемые к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам): 
·  упаковка товара должна предотвратить его физическое и функциональное повреждение при транспортировке;
·  поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным. Не допускается поставка товара с восстановленными потребительскими свойствами;
·  гарантийные сроки на поставляемый Товар должны составлять не менее 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне, при соблюдении условий эксплуатации и хранения, указанным производителем. Ремонт или замена, вышедшей из строя единицы Товара, должна производиться за счет Поставщика на гарантийном сроке исключительно в авторизированном заводом-изготовителем центре с предоставлением акта выполненных работ, подписанным представителем этого центра и зафиксированный печатью.
6. Требование к Поставщику:
·  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223 − ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44 – ФЗ;
·  поставщик должен иметь полную дееспособность, т.е. не должен быть в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть начата процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена по КоАП.
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