	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	Наименование товаров
	ОКПД-2,
1875
	Описание объекта закупки
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Термоконтейнер медицинский
	32.50.50.190

	Термоконтейнер медицинский ТМ-5, предназначен для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов. 
Объем , л: 5,7. Внутренний размер по дну (Д х Ш х В), мм: 210х150х170;  Внутренний размер по крышке (Д х Ш х В), мм: 220х160х170;  
Количество хладоэлементов МХД-1, шт: 5 (входят в комплект). 
Температурный режим: +2…+8°С / -20…0°С;  Продолжительность хладовоздействия для поддержания +2…+8°С при температуре окр. среды +25°С, час.: 73;  Продолжительность хладовоздействия для поддержания +2…+8°С при температуре окр. среды +43°С, час.: 39; Продолжительность хладовоздействия для поддержания -20…0°С при температуре окр. среды +25°С, час.: 34; Внутренняя отделка: пластик. 
Длина, мм: 320; Ширина, мм: 	260; Высота, мм: 270; Вес, кг:	1.2
Регистрационное удостоверение: наличие.
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