| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товаров | ОКПД-2, 1875 | Описание объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Термоконтейнер медицинский | 32.50.50.190 | Термоконтейнер медицинский ТМ-5, предназначен для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов. Объем , л: 5,7. Внутренний размер по дну (Д х Ш х В), мм: 210х150х170; Внутренний размер по крышке (Д х Ш х В), мм: 220х160х170; Количество хладоэлементов МХД-1, шт: 5 (входят в комплект). Температурный режим: +2…+8°С / -20…0°С; Продолжительность хладовоздействия для поддержания +2…+8°С при температуре окр. среды +25°С, час.: 73; Продолжительность хладовоздействия для поддержания +2…+8°С при температуре окр. среды +43°С, час.: 39; Продолжительность хладовоздействия для поддержания -20…0°С при температуре окр. среды +25°С, час.: 34; Внутренняя отделка: пластик. Длина, мм: 320; Ширина, мм: 260; Высота, мм: 270; Вес, кг: 1.2 Регистрационное удостоверение: наличие. | штука | Без объёма |