## Лист1
№ п/п | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Единица измерения | Наименование характеристики | Значение параметра | Единица измерения характеристики | Инструкция | Обоснование характеристик
1 | 32.50.13.110-00004584 | Шприц общего назначения | Штука | Градуированный объем шприца | 2 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Игла в комплекте | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы | 0.6 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов). В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы | 30 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов). В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм
|  |  |  | Цена деления шкалы шприца | 0.1 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
|  |  |  | Вместимость между линиями градуировки с числами | 0.5 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
2 | 32.50.13.110-00004580 | Шприц общего назначения | Штука | Градуированный объем шприца | 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Игла в комплекте | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы | 0.7 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов.В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы | 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм
|  |  |  | Цена деления шкалы шприца | 0.2 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
|  |  |  | Вместимость между линиями градуировки с числами | 1 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
3 | 32.50.13.110-00004577 | Шприц общего назначения | Штука | Градуированный объем шприца | 10 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Игла в комплекте | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы | 0.8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов.В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы | 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм
|  |  |  | Цена деления шкалы шприца | 1 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
|  |  |  | Вместимость между линиями градуировки с числами | 5 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
4 | 32.50.13.110-00004575 | Шприц общего назначения | Штука | Градуированный объем шприца | 20 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Игла в комплекте | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы | 0.8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов.В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы | 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выполнения внутримышечных инъекций и применения медицинского изделия по назначению, обеспечения безопасности и охраны здоровья специалистов и пациентов. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные».
|  |  |  | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм
|  |  |  | Цена деления шкалы шприца | 2 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
|  |  |  | Вместимость между линиями градуировки с числами | 10 | Миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
Срок годности на мрмент поставки не менее 12 месяцев. Срок поставки в течении 7 рабочих дней с момента заявки от заказчика
Заведующий отделом обеспечия мед.изделиями-провизор Чернова А.В.