Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки)

Блок питания для светодиодной ленты.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания для светодиодной ленты | Тип: блок питания Корпус: герметизированный (влагозащищенный) металлический корпус Выход. мощность (мин): 60 Вт Выходная мощность максимальная: 60 Вт Номин. напряжение (мин): ≤ 170 В Номин. напряжение (макс): ≥ 230 В Для типа лампы: светодиод. (LED) Выходной ток: 5А Выход. напряжение (мин): 12 В Выход. напряжение (макс): 12 В Степень защиты (IP): IP67 | штука | 1 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | 5 рабочих дня с даты заключения контракта |
| Гарантийный срок | Гарантия 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика |