Приложение № 2 

к контракту поставки медицинского оборудования

 в медицинский кабинет

Описание поставляемого товара
	№

п/п
	Наименование товара
	Кол-во

	1
	Весы медицинские

Весы медицинские ВЭМ-150-А3 Масса К

[image: image1.jpg]\@__41




Максимальная нагрузка 200 кг

Материал платформыПластик/металл

Точность50 г

Единицы измеренияКг


	1

	2
	Ростомер медицинский 

Ростомер Твес РП
[image: image2.jpg]



Тип Напольный

Вид Механический

Длина, мм 680

Ширина, мм 590

Высота, мм 2420

Наибольший предел измерения, мм 2200

Наименьший предел измерения, мм 800

Цена деления, мм 1
	1

	3
	Тонометр с набором возрастных манжет

Тонометр LD-80

[image: image3.png]



В комплекте — три хлопковые манжеты для окружности плеча: 7–12 см, 11–19 см и 18–26 см. На манжету нанесены специальные размерные метки 
Металлический анероидный манометр.  
Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.  Металлический воздушный игольчатый клапан.  
Диапазон измерения — 0–300 мм рт. ст..  Погрешность измерения — ±3 мм рт. ст..  
Условия эксплуатации: температура — от +10 °С до +40 °С, влажность — 85% и ниже.  Вес прибора — 351 г.  Размер — 115×185×75 мм (потребительская упаковка).  
Стетоскоп в комплект не входит.  
Комплектация: манометр, 3 манжеты, нагнетатель, обратный клапан, воздушный клапан, сумочка, руководство по эксплуатации.  


	2

	4
	Стетофонендоскоп
CS Medica CS-421

[image: image4.png]



Длина трубок: 560 мм

Головка: двусторонняя, переключаемая

Материал головки: алюминий

Материал ушных дужек: алюминий

Цвет: черный

Система трубок: двухтрубная

Назначение: для детей и взрослых

В комплекте: запасные ушные оливы, 2 сменные мембраны и 3 воронки

Регистрационное удостоверение
	2

	5
	Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)

Динамометр электронный ДМЭР-30-0,5-2 шт

[image: image5.png]



Наибольший предел измерения 30 даН
Наименьший предел измерения 2 даН
Допускаемая перегрузка 60 даН
Рабочий диапазон температур от +10 до +35 град.
Питание автономное от 1 элемента питания типа cr-2032
Напряжение 3 В
Масса 90 г
Динамометр электронный ДМЭР-120 ручной-2 шт
[image: image6.png]



Наибольший предел измерения 120 даН
Наименьший предел измерения 2 даН
Дискретность отсчёта 0,5 даН
Время фиксирования величины силы на табло индикации 5 сек
Время автоматического отключения при не использовании 5 мин
Средний срок службы 6 лет
Элементы питания типа АА (по 1,5 В) - 3 шт (в комплект не входят)
Габаритные размеры 110х70х25/230х150х80 мм
Масса 0,7 кг
	4

	6
	Портативный компрессорный небулайзер

Ингалятор компрессорный OMRON NE-C24 (NE-C801S-RU), Япония

[image: image7.png]



Средний размер частиц аэрозоля 3 мкм
Объем резервуара для лекарственных средств 2-7 мл
Остаточный объем лекарства 0.7 мл
Уровень шума 46 дБ
Аэрозоль % < 5 мкм 70%
Длина воздуховодной трубки 100 см
Габариты (ширина х высота х глубина) 142мм x 72мм x 98мм

	2

	7
	Термометр медицинский, термометр медицинский бесконтактный

Термометр медицинский бесконтактный инфракрасный для тела, воды, воздуха B.Well WF-4000

[image: image8.png]



Тип Медицинский термометр
Вид термометраьИнфракрасный, Цифровой, Безртутный

Мин. время измерения, секь1

Применение термометратНалобный

Измерение температурыТела, Воздуха, Воды

Размеры, ммт153 х 93 х 41

Материал ABS пластик
	4

	8
	Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами

Глюкометр с принадлежностями Voice Diacont/Диаконт

[image: image9.png]CHCTEMA KOHTPOJIA
YPOBHSI IJIIOKO3bI
B KPOBH

Diaconl

VOICE

[





Модель DIACONT VOICE:
Размер: 96,4мм (L) х 54mm (W) х 22.06 mm (H);
Вес: 79 г с двумя -ААА- 1,5V;
Батарея: две батарейки ААА 1,5 Вольт;
Срок службы батареи: более 1000 измерений;
Экран: LCD;
Память: 450 результатов с датой и временем проведения;
Связь с компьютером: USB порт;
Метод анализа: электрохимический с использованием биосенсоров;
Образцы для проведения теста: цельная капиллярная кровь;
Калибровка глюкометра: калиброван по плазме крови;
Необходимый объем крови, требуемый для теста: 0,7 мкл;
Альтернативные места прокола: ладони, плечи, голени, бедра;
Условия проведения теста: температура, влажность: (+10ºС - +40ºС), 10-85%;
Условия хранения и транспортировки: 39,2-F-104-F(+4 С - +40 С), 10-85%;
Единицы измерения: ммоль/л или мг/дл;
Диапазон измерений: 1,1-33,3 ммоль/л ( 20-600мг/дл);
Время теста: 6 секунд;
Кнопка SET - ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЕСТА ИЗМЕРЕНИЯ.
Глюкометр DIACONT соответствует всем международным требованиям, установленным EN ISO 15197:2015.
Комплектность: 10 тест-полосок Diacont, 10 стерильных ланцетов, скарификатор-устройство для получения капли крови-автоматический -1шт., футляр, две батарейки ААА 1,5 вольт.
	1

	9
	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой

Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 исп.3 

[image: image10.jpg]



Технические характеристики

Габаритный размер, мм 640*520*90

Корпус с тремя зеркалами 1 шт

Отражатель со светильником в сборе 1 шт

Таблицы Головина-Сивцева – кольца Ландольта1 шт

Таблицы для исследования остроты зрения Орловой 1 шт

Таблица для проверки остроты зрения вблизи 1 шт

Указка пластиковая 1 шт

Окклюдер1 шт
	1

	10
	Комплект воздуховодов ротоглочных одноразового использования

Воздуховод полимерный р-р 1-4 (комплект) К-ПИ, Россия

[image: image11.png]



Данный воздуховод полимерный предназначается для проведения мероприятий по искусственному дыханию. Используемый метод — изо рта в рот.

Особенности

В шоковым, стрессовом состоянии воздуховод облегчает дыхательные процессы больному

Имеются разные размеры для индивидуального подхода к каждому больному

Одна упаковка содержит 4 воздуховода

Размеры: №1 - 32 +/- 3,5 мм №2 - 45 +/- 3,5 мм. №3 - 67 +/- 4,6 мм. №4 - 85 +/- 4,6 мм
	2

	11
	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)
[image: image12.jpg]



Объем вдыхаемого газа: 900 мл. 

Объем дыхательного мешка: 2300±200 мл. 

Объем резервного мешка: 1600 мл.

Минутная вентиляция: 31 л/мин.

Ограничение давления в дыхательном контуре: 55±15 гПа.

Сопротивление вдоху: 5 гПа.

Сопротивление выдоху: 2 гПа.

Утечка газа при давлении 30 гПа - 0,5 л/мин.

Габаритные размеры (в чехле): 350ммх140ммх200мм 

Масса: 0,9 кг

В комплекте: 
мешок дыхательный - 1 шт; 

маска лицевая №5 - 1 шт; 

мешок резервный - 1 шт; 

руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт.
	1

	12
	Лоток медицинский

[image: image13.jpg]



Лоток медицинский почкообразный металлический 200*120*30мм (V=0,3 л)
	4

	13
	Ширма

Ширма медицинская
[image: image14.jpg]



трехсекционная ШМ МСК-3302-01

Длина: 2400 мм, ширина: 400 мм, высота: 1720 мм, 

количество секций: 3, 

каркас: металл, 

экран: пленка ПВХ, 

опоры: нерегулируемые, 

конструкция: разборная
	2

	14
	Мензурки градуированные

[image: image15.png]3
@

«_J 5

w

u 02241907 UW 2:02




Мензурка объемом 50 мл предназначена для точного отмеривания жидкостей. Изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 9464-013-52876351-2014 и стандартами ГОСТ 1770-74. Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС-1) и относится к классу точности 2, что обеспечивает надежное и точное измерение объема жидкости при проведении лабораторных работ и экспериментов.
	10

	15
	Грелка медицинская

[image: image16.jpg]



ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ.

Вместимость: 3 литра

Грелка резиновая тип: А (обычная)

Назначение.

-Резиновая грелка предназначена для местного согревания тела.

Резиновая грелка проста и удобна в эксплуатации как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях. Быстрый, безопасный и удобный способ местного согревания тела; может использоваться как ёмкость для льда.

- подходят для многократного и продолжительного применения;

- произведены из материалов высокого качества с учетом требований ГОСТ;

- не содержат токсичных и аллергических компонентов;

- безопасны для детей и взрослых;

- стойки к многократным дезинфекциям.
	2

	16
	Пакет гипотермический

[image: image17.png]o runoTepHECKW
s Tepoo fowout,

3 IPKOKS

~





«СНЕЖОК» — это гипотермический пакет для того, чтобы оказывать первую помощь. Предназначение данного изделия — сфера холодного компресса и местное охлаждение тканей организма человека. Тем самым можно уменьшить воспалительные реакции или остановить потерю крови.

Использование пакета возможно при:

· ушибах;

· травмах;

· перегревах;

· укусах насекомых и т.д.

Наружный пакет, мм130*110

Внутренний пакет, мм80* 50
	10

	17
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность многоразового использования

[image: image18.jpg]



Жгут представляет собой резиновую ленту длиной до 1,5 м с 2 кнопками для фиксации жгута на конечности.

Жгут кровоостанавливающий резиновый предназначен для временной остановки кровотечения, на надлежащем участке тела человека.

Длина жгута - 1350 (±50) мм х 25(±2,5) мм.

• Устойчив к дезинфекциям, классический жгут.

• Имеет сертификат соответствия и регистрационное удостоверение
	2

	18
	Носилки мягкие бескаркасные

Носилки мягкие НМ-01
[image: image19.jpg]



Тип Бескаркасные

Ремни для фиксации 3 шт

Материал ткань с покрытием ПВХ 420Д

Сумка для носилок Наличие

Длина, мм 2100

Ширина, мм 850
	2

	19
	Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей

Комплект шин иммобилизационных пневматических взрослых КШв-5

[image: image20.png]



Пневматические шины КШв-5 используются при оказании доврачебной помощи для иммобилизации травмированных конечностей. Основное назначение – зафиксировать поврежденную конечность на период доставки пострадавшего от места происшествия до медицинского учреждения.

Показания для применения КШв-5

Подозрение на повреждение суставов, в том числе коленного или локтевого

Подозрения на перелом костей стопы, голени, предплечья

Повреждения мягких тканей, в том числе, при наличии кровотечения

Детали для комплекта шин

Сапог подростковый длинный «СПд»

Сапог взрослый длинный «СВд»

Сапог подростковый короткий «СПк»

Сапог взрослый короткий «СВк»

Рукав подростковый длинный «РПд»

Рукав взрослый длинный «РВд»

Рукав подростковый короткий «РПк»

Рукав взрослый короткий «РВк»

Рукав подростковый локтевой «РПл»

Рукав взрослый локтевой «РВл»

Сапог детский «СД»

Рукав детский «РД»
	2

	20
	Вакуумный матрас

Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 взрослый

[image: image21.png]



Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 используется: при получении пациентом политравм для того, чтобы обездвиживать отдел позвоночника, кости таза и нижних конечностей на то время, пока происходит транспортированине с того места, где получена травма до медицинского учреждения. Матрас вакуумный используется для того, чтобы оказавать доврачебную помощь, в том числе и для того,чтобы оказывать первую медицинскую помощь. В комплект входят: матрас вакуумный МИВ-2 – 1шт.; устройство для откачивания воздуха из матраса ( вакуумный насос ручной) – 1 шт.; сумка для транспортировки матраса – 1шт.; ремкомплект – 1 шт.; этикетка – 1шт.; ремни для фиксации - 3шт.

Размеры матраса составляют: 2200 Х 1250 мм. Масса матраса не превышает 7 кг.
	1

	21
	Косынка

[image: image22.png]



Тип повязка
Кратность использования многоразовый
Назначение универсальное
Материал хлопок
Длина (мм) 1300
Ширина (мм) 920
	2

	22
	Вортник Шанца

[image: image23.png]



Бандаж шейный ШВД (воротник Шанца) 36 х 5,5 см, Россия-1 шт

Бандаж шейный ШВД (воротник Шанца) 42 х 7,5 см (бежевый), Россия-1 шт
	2

	23
	Столик манипуляционный

Столик манипуляционный
[image: image24.png]e
-

h




Ширина: 640 мм

Глубина: 450 мм

Высота: 880 мм

Каркас: металл

Полки: 2 шт., нержавеющая сталь

Ящики: 3 шт.

Цвет: белый

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом

Конструкция: разборная
	1

	24
	Пинцет

[image: image25.jpg]



Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5, материал металл
	4

	25
	Корцанг

[image: image26.png]



Корнцанг прямой 250 мм, материал металл
	2

	26
	Ножницы

[image: image27.png]



Ножницы остроконечные прямые длина 165 мм , материал металл
	4

	27
	Сейф для хранения медикаментов

Шкаф (сейф) СХМ-01 медицинский для хранения медикаментов

[image: image28.png]



Специализированный шкаф (сейф) модели СХМ-01 представляет собой предмет медицинской мебели, предназначенный для длительного хранения различных медикаментов, медицинских инструментов и приспособлений.
Страна производства Россия
Ширина 440 мм
Глубина 340 мм
Высота 700 мм

	1

	28
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой до -20С

Холодильник комбинированный лабораторный POZIS ХЛ-340

[image: image29.png]



Основные характеристики

Вместимость корзин, шт5
Климатический классУхл 4.2
Количество компрессоров, шт2
Мощность холодильной камеры, кВт0.15
Напряжение, В220
Объем морозильного отделения, л130
Объем холодильного отделения, л270
Объем, л400
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки1.84
Регулировка полок по высотеесть
Температурный режим морозильного отделения до, С-10
Температурный режим морозильного отделения от, С-25
Температурный режим холодильного отделения до, С15
Температурный режим холодильного отделения от, С2
Частота тока, Гц50

	1

	29
	Пульсоксиметр

Пульсоксиметр медицинский Armed YX303 (с поверкой)
[image: image30.png]



Количество режимов информации на дисплее 1
Автовыключение после окончания использования через 8 секунд
Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Да
Цифровое отображение пульса на дисплее Да
Тип дисплея LED-дисплей
Диапазон измерения SpO2 70-100 %
Диапазон измерения пульса 25-250 уд/мин
Энергопотребление менее 40 мА
Длина 60 мм
Высота 35 мм
Ширина 38 мм

	2

	30
	Термометр для фармацевтического холодильника

Термометр для холодильника и морозильной камеры ТС-7АМК (от -35 до +50 С), Россия

[image: image31.png]



Артикул ТС-7АМК
Страна производства Россия
a с первичной заводской поверкой
a 3 года
a от -35 °C до +50 °C
a 1 °C
a от -35 °C до 0 °C: ±1,5 °C
a от 0 °C до +50 °C: ±1 °C
a органическая жидкость
a 165 х 19 х 12 мм

	2

	31
	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов

Медицинский термоконтейнер ТМ-8 с/ч, Россия

[image: image32.jpg]



Термоконтейнеры медицинские многоразовые с пассивными хладоэлементами предназначены для транспортировки и временного хранения медицинских иммунобиологических, фармацевтических и других термоустойчивых препаратов, сывороток, донорской крови и ее компонентов в индивидуальной упаковке в диапазоне ткмператур окружающей среды от минус 30°С до +43°С и выше, всеми видами транспорта.

Комплектация

Корпус с внутренним покрытием пластиком

Крышка с внутренним покрытием пластиком

Сумка-чехол нз влагозащитной ткани, боковым карманом и ручками для переноски

Руководство (Паспорт) по применению
	1

	32
	Кушетка медицинская

КМС-01-"МСК" (МСК-203)

[image: image33.jpg]



Нагрузка, не более кг: 130

Вес, не более кг: 30

Конструкция: разборная

Каркас: стальной профиль

Угол наклона подголовника, °: от 0° до 45°, бесступенчатый

Габариты: 1950х650х520
	2


