| 1 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования КТРУ: 32.50.50.190-00001259 НКМИ: 259500 | Описание по КТРУ: "Набор различных стерильных хирургических инструментов, иногда с перевязочными и/или другими материалами, предназначенными для: 1) использования в ряде хирургических процедур в различных областях клинической практики; 2) использования в процедурах пластической хирургии. Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования." |  |  |  | 250 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав комплекта: 1. Простыня на операционный стол с липким краем большая (2шт) цельнокройная 2. Салфетка на операционный стол с липким краем малая (2 шт) цельнокройная | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Размер простыни на операционный стол с липким краем 200*160 см | Соответствие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Материал простыни: гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS) | Соответствие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Плотность простыни на операционный стол, г/м2 | ≥ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Длина липкого слоя, см | ≥ 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Ширина липкого слоя, см | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Размер салфетки на операционный стол с липким краем малой 70*80см | Соответствие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Материал простыни: гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS) | Соответствие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Плотность салфетки на операционный стол, г/м2 | ≥ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Липкий слой, защищенный бумажной полосой, закреплен со стороны спанбонда по краю одной из коротких сторон | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Длина липкого слоя, см | ≥ 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Ширина липкого слоя, см | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Комплект индивидуально упакован в пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Упаковка должна иметь систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект» | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Способствует экономии времени в экстренных ситуациях |  |  |
|  |  | Упаковка должна иметь цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру | Соответствие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Помогает контролировать стерильность изделия |  |  |
|  |  | Вид стерилизации | Оксид этилена | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Помогает избежать деструкции, снижения физико-механических свойств на изделие |  |  |
|  |  | Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Способствует экономии времени в экстренных ситуациях |  |  |
|  |  | На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства работы склада |  |  |
|  |  | Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Помогает избежать поставки некачественной, контрафактной и опасной для жизни пациентов продукции |  |  |
|  |  | Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  | Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  | Срок хранения с момента изготовления, лет | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки, % | ≥ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Потребность хирургического отделения больницы |  |  |

* В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар и потребности организации

1. Качество и безопасность Товара: Качество и безопасность поставляемого товара по настоящему Контракту, должно подтверждаться:

- регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

- сертификатом соответствия Госстандарта РФ (декларацией о соответствии);

-Акт приема-передачи товаров в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика);

Копии указанных документов передаются вместе с товаром.

2. Место поставки продукции: 141320, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Пересвет, улица Мира, дом 10 (помещение определяет заведующая складом).

3. Товар поставляется по заявке Заказчика с момента подписания договора до 31.12.2026г. Крайний срок подачи заявок: 15.12.2026г. Заявка направляется Заказчиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой поставки Товара. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой товара до товарного склада и с соблюдением условий хранения и перевозки Товара, предусмотренных Инструкцией по применению. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.

4. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) направляет ответственному должностному лицу Заказчика – Панкратовой Нине Владимировне (84965463160) уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

5.1. В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания.

5.2. В комплект поставки должна быть включена необходимая эксплуатационная документация на русском языке.

5.3. Информация о поставляемом товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии (где требуется) должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения об изделии, его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производстве товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими стандартами и требованиями.

5.4. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

6. Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика.