Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка материалов

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом № 126А (далее - место доставки), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

|  |  | Воздуховод ПШ-160-1500-aisi430мат.-0.5-г.г |  |  | 2 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. | Материал |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 2. | Тип воздуховода |  | Жесткий |  |  |  |
| 3. | Форма сечения |  | Круглая |  |  |  |
| 4. | Диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |
| 5. | Длинна, мм |  | 1500 |  |  |  |
| 6. | Толщина |  | Не менее 0,5 мм |  |  |  |
| 7. | Тип соединения |  | Ниппельное |  |  |  |

| 2. |  | Ниппель внутренний-160-80-aisi430мат.-0.5-н.н |  |  | 2 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. | Материал |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 2. | Тип изделия |  | Соединительный элемент |  |  |  |
| 3. | Назначение |  | Соединение элементов системы вентиляции |  |  |  |
| 4. | Диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |
| 5. | Длинна, мм |  | 80 |  |  |  |
| 6. | Толщина |  | Не менее 0,5 мм |  |  |  |

| 3. |  | Врезка с пластиной-150/250*250-40-35-aisi430мат.-0.5-н |  |  | 4. | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. | Материал |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 2. | Диаметр врезки, мм |  | 150 |  |  |  |
| 3. | Размер пластины |  | 250мм*250мм |  |  |  |
| 4. | Высота врезки, мм |  | 40 |  |  |  |
| 5. | Высота обортовки, мм |  | 35 |  |  |  |
| 6. | Толщина |  | Не менее 0,5 мм |  |  |  |
| 7. | Тип соединения |  | Ниппельное |  |  |  |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Татарников Андрей Владимирович, 8 (3952) 56-45-90, эл. почта: andrey@iszf.irk.ru  __________