| Укладка врача скорой медицинской помощи без вложений |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величины параметра, заданные по ТЗ |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Укладка - чемодан, внутреннее пространство которого может разделяться на секции с помощью съемных перегородок, крышка чемодана состоит из двух створок, в которых размещаются лотки с возможностью быть разделёнными на секции, установки в них пластиковых ампульниц или мягкого планшета с отверстиями для ампул; закрывается укладка с помощью двух пластиковых замков, расположенных на створках укладки. | Наличие |
| 1.2. | Укладка - чемодан предназначена для хранения и транспортировки набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи | Наличие |
| 1.4. | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |
| 1.5. | Гарантия на укладку не менее 12 месяцев | Наличие |
| 2. Технические характеристики: |  |  |
| 2.1. | Материал изготовления: |  |
| 2.1.1 | - корпус чемодана | АБС пластик или высокопрочный, эластичный полимер |
| 2.1.2 | - ампульница | Прозрачный полипропилен |
| 2.1.3 | - ложемент - сумка | Ткань нейлон |
| 2.1.4 | - плечевой ремень | Ткань, синтетический полиэфир |
| 2.1.5 | - столик манипуляционный | АБС пластик |
| 2.2. | Двух шаговые замки-защелки | Наличие |
| 2.3. | Размеры укладки (Д×Ш×В), мм: | 517,7х260,3х326 |
| 2.4. | Вес, пустой укладки, кг | 3,5 |
| 2.5. | Температура транспортирования укладки, °С в диапазоне | от - 50 до + 50 °С. |
| 2.6. | Защита от самопроизвольного открытия створок укладки | Наличие |
| 2.7. | Встроенные ребра жесткости в створках укладки | Наличие |
| 2.10. | Расположение осей крепления створок укладки: скрыты и находятся с внутренней стороны укладки для обеспечения травмобезопасности персонала | Наличие |
| 2.11. | Форма лотков, расположенных в створках укладки, предполагает размещение и фиксацию до 24 штук пластиковых ампульниц в ряд в вертикальном положении для обеспечения быстрого доступа и обзора содержимого | Наличие |
| 2.12. | Съёмные пластиковые перегородки, разделяющие лотки на функциональные зоны | Наличие |
| 2.14. | Устройство и конфигурация перегородок в нижней части укладки предполагает альтернативное размещение и фиксацию до 16 штук пластиковых ампульниц в ряд в вертикальном положении для быстрого доступа и обзора | Наличие |
| 2.15. | Ручка для переноски и замки не выступают над поверхностью укладки, что позволяет использовать верхнюю поверхность укладки как сиденье, с нагрузкой на крышку не менее 100 кг | Наличие |
| 2.16. | Защита внутреннего содержимого от попадания пыли и влаги за счет устройства створок и замков укладки | Наличие |
| 2.17. | Светоотражающие элементы на корпусе укладки | Наличие |
| 2.18. | Ложемент - сумка тканевая | Наличие |
| 2.19. | Универсальность использования ампульниц для ампул любого объема: 1, 2, 5, 10 мл | Наличие |
| 2.20.1 | Вместимость ампульницы, в зависимости от емкости используемой ампулы: - объемом 1 мл; - объемом 2 мл; - объемом 5 мл; - объемом 10 мл: | Не менее 20 шт; Не менее 18 шт; Не менее 8 шт, Не менее 4 шт. |
| 2.20.3 | Высокая прозрачность ампульницы, обеспечивающая визулизацию содержимого | Наличие |
| 2.21. | Плечевой ремень съемный, предназначен для переноски укладки. | Наличие |
| 2.21.1. | 4-х точечная фиксация плечевого ремня за счет встроенных проушин в корпусе укладки, исключающая опрокидывания укладки при ее переноске. | Наличие |
| 2.22. | Штатное место в открытой укладке для расположения и фиксации манипуляционного столика, исключающее его переворачивание и падение | Наличие |
| 2.23. | Столик манипуляционный с 4-мя выемками (углублениями), предназначен для раскладывания в нем шприцов, ампул и прочего, во время работы с пациентом | Наличие |
| 3. Комплект поставки: |  |  |
| 3.1. | Укладка - чемодан | 1 шт. |
| 3.2. | Ремень плечевой | 1 шт |
| 3.3. | Ложемент - сумка | 1 шт |
| 3.4 | Ампульница пластиковая прозрачная | 12 шт. |
| 3.5. | Столик манипуляционный | 1 шт |
| 3.6. | Стетоскоп | 1 шт |