2

Обоснование цены контракта (ЦК),
заключаемого с единственным подрядчиком (поставщиком, исполнителем)
Обоснование составлено в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 567

[bookmark: _Hlk208830944]Поставка газоанализатора переносного и газоанализатора – сигнализатора 

	Основные характеристики объекта закупки, ОКПД2 ТРУ
	Газоанализатор переносной – 1 шт.
ОКПД2: 26.51.53.110 КТРУ 26.51.53.000-00000002
Наличие датчика газоанализатора – встроенный
Тип газоанализатора – переносной
Вид единиц измерений отображаемых результатов измерений:
- Процент
- Миллиграмм на кубический метр
Виды обнаруживаемых газов:
- Кислород
- Углекислый газ
- Угарный газ
- Сероводород
Диапазон измерений обнаруживаемых газов, %:
- для кислорода: от 0 до 30 %
Диапазон измерений обнаруживаемых газов, мг/м3:
- для угарного газа: ≥0,0 и ≤ 500,0;
- для сероводорода: ≥0,0 и ≤ 140,0
Погрешность измерения:
- по кислороду не более ±0,4%
Газоанализатор-сигнализатор – 1 шт.

ОКПД2: 26.51.53.110 КТРУ 26.51.53.000-00000002
Наличие датчика газоанализатора – выносной
Тип газоанализатора – переносной
Виды обнаруживаемых газов – Водород
Вид единиц измерений отображаемых результатов измерений – процент
Диапазон измерений обнаруживаемых газов, %:
- для водорода: от 0 до 100;
Канальность – одноканальный

	Используемый метод определения цены 
	Метод сопоставимых рыночных цен – выбран как приоритетный в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Пункт плана ФХД
	–

	Источник Финансирования 
	за счет предоставленной из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 



Расчет ЦК
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Источник информации
(коммерческое предложение, номер реестровой записи контракта)
	коммерческое предложение

Вх. КП-№475
07.08.26

	коммерческое предложение

Вх. КП-№476
[bookmark: _GoBack]07.08.26

	коммерческое предложение

Вх. КП-№477
07.08.26

	
	

	Производитель (для товаров)

/Поставщик, Исполнитель, Подрядчик
	
ООО ТК «Олдис»
	
ООО «ГазПриборы»
	ООО «СКБ»
	
	

	Цена, руб. 
	435 715,00
	476 800,00
	480 000,00
	
	

	Средняя цена, руб.

	464171,66


	Стандартное отклонение

	24696,08

	Коэффициент вариации, %
	5,32

	ЦК, руб. (расчетная)
	435 715,00



Применение национального режима по Постановлению Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875

	Объект закупки
	Вид требования
	Возможность неприменения запрета, ограничения

	ОКПД2: 26.51.53.110 – Газоанализаторы или дымоанализаторы
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Закупка у единственного поставщика



Контрагент должен соответствовать единым требованиям к участникам закупки установленным ч. 1. ст 31. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контрагент должен отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).


Составил:
Ответственный за осуществление закупки работник контрактной службы:
Старший преподаватель - методист отделения методической работы 
учебно-методического центра
майор внутренней службы				                                                         ______________                                               А.Е. Ключков
                              (должность)                                                                                                                                               (подпись)                                                                                      Ф.И.О
«_____» ________________2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения инициатора закупки:
Начальник УНК «Государственный надзор»
полковник внутренней службы		            				          ______________                                           Д.Б. Самойлов
                              (должность)                                                                                                                                                 (подпись)                                                                             Ф.И.О
«_____» ________________2026 г.


[bookmark: _Hlk205556454]СОГЛАСОВАНО в части ________________________количество поставляемого товара до НМЦК, в случае экономии денежных средств по 
		                     (увеличить / не увеличивать)
результатам закупочной сессии на ЕАТ:

Заместитель начальника академии – начальник института профессиональной подготовки
полковник внутренней службы				                                                    ______________                                    А.А. Костяев 
                              (должность)                                                                                                                                                    (подпись)                                                                           Ф.И.О

«_____» ________________2026 г.
