ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Исполнитель обязуется организовать и провести межлабораторные сравнительные (сличительные) испытания (далее по тексту МСИ).

  - Срок оказания услуг (рассылка образцов) – до 01.06.2026

  - Срок действия Контракта – до исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами, но не позднее 25.12.2026 года.

  - Оплата за услуги производиться безналичным расчетом за счет средств федерального бюджета, в течении 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.

- Обязанности и права Исполнителя:

  - Исполнитель обязан:

    - Оказывать услуги по договору своими силами, в полном объеме и в соответствии со сроками, указанными в п. 1.3.

Предоставить Заказчику готовые шифрованные образцы контроля для проведения исследований в рамках раунда(-ов) МСИ, согласно спецификации . Передача образцов контроля осуществляется путем передачи их уполномоченному представителю Заказчика или курьерской службой Исполнителя на адрес, указанный в заявке Заказчика.

2.1.2.	Провести статистическую обработку результатов МСИ, выпустить отчет МСИ и заключение по результатам участия Заказчика в раунде МСИ.

2.1.3.	Отправить Заказчику скан-копию отчета и заключения посредством электронной почты, указанной в заявке Заказчика. Оригинал заключения отправляется почтовым отправлением на адрес, указанный в заявке Заказчика

Исполнитель имеет право:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с Контрактом.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Принять готовые шифрованные образцы контроля для проведения исследований соответствии со спецификацией;

    - Провести испытания шифрованных образцов контроля и предоставить результаты Исполнителю в срок, установленный в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору);

    - Оплатить услуги Исполнителя.

    - В случае получения Заказчиком неудовлетворительных результатов МСИ Заказчик вправе провести корректирующие мероприятия и обратиться к Исполнителю для повторного проведения МСИ не ранее чем через 1 (Один) месяц с даты получения отчета. Повторные МСИ проводятся на основании отдельного договора..

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Условия и порядок сдачи-приемки

  - Исполнитель по окончанию оказания услуг предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет на оплату. Отчетные документы формируются и передаются Заказчику в бумажном виде или в электронном виде, подписанные электронно-цифровой подписью, посредством функционала Системы ЭДО ПК СБИС (Оператор ЭДО - ООО «Компания «Тензор»).

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг обязан его рассмотреть; при отсутствии замечаний вернуть Исполнителю подписанный экземпляр. Документы подписываются в бумажном виде или в электронном виде электронно-цифровой подписью посредством функционала Системы ЭДО ПК СБИС (Оператор ЭДО - ООО «Компания «Тензор»).

  - В случае несоответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроком их устранения.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с настоящим Контрактом считаются выполненными с момента подписания Сторонами документов об оказании услуг.

- Общие требования к оказанию услуг

  - Исполнитель должен являться провайдером проверок квалификации в области пищевых продуктов, продовольственного сырья, объектов окружающей среды (вода питьевая, вода природная, вода сточная, в том числе очищенная и ливневая, почва, грунты, донные отложения, промышленные отходы), металлов и сплавов, а также в сфере обеспечение единства измерений – поверка (калибровка), измерение средств измерений.

  - Провайдер проверок квалификации должен выступать как независимая и беспристрастная организация, предоставляющая возможность участникам подтвердить свою компетентность в испытаниях (измерениях) объектов МСИ, включенных в утвержденную область провайдера.

  - Провайдер проверок квалификации должен организовать проведение проверок квалификации в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и критериев аккредитации, принятых в Российской Федерации.

  - Конфиденциальность участия в проверках квалификации гарантируется направлением результатов испытаний (измерений) только в адрес участника и без согласия Заказчика результаты испытаний (измерений) не подлежат разглашению или передаче третьим лицам.

  - Провести оценку результатов испытаний образцов

- «Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные» по следующим показателям:

- окисляемость;

- проба на чистоту с серной кислотой;

- объемная доля метилового спирта;

- массовая концентрация сухого остатка.

- «Пиво» по следующим показателям:

- объемная доля этилового спирта