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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)

1. Предмет закупки: Источники бесперебойного питания
2. Наименование и количество товара
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Источник бесперебойного питания On-Line
	10 шт.

	2
	Источник бесперебойного питания Line-Interactive
	2 шт.



3. Технические характеристики
3.1. Источник бесперебойного питания On-Line
Количество — 10 шт.
Минимальные требования:
· тип ИБП — On-Line (двойное преобразование);
· полная мощность — не менее 3000 ВА;
· активная мощность — не менее 3000 Вт;
· однофазный вход/однофазный выход (1/1);
· диапазон входного напряжения — не уже 110–300 В;
· синусоидальная форма выходного напряжения;
· наличие автоматического байпаса;
· наличие ЖК-дисплея;
· функция холодного старта;
· защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и перенапряжения;
· возможность подключения к персональному компьютеру посредством интерфейса USB или RS-232;
· комплект поставки должен включать встроенные аккумуляторные батареи;
· гарантия — не менее 24 месяцев.

3.2. Источник бесперебойного питания Line-Interactive
Количество — 2 шт.
Минимальные требования:
· тип ИБП — Line-Interactive;
· полная мощность — не менее 650 ВА;
· активная мощность — не менее 360 Вт;
· автоматическая стабилизация напряжения (AVR);
· не менее двух выходных розеток европейского стандарта с батарейной поддержкой;
· защита от короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений;
· функция холодного старта;
· встроенная аккумуляторная батарея;
· гарантия — не менее 24 месяцев.

4. Общие требования
· товар должен быть новым, ранее не использовавшимся;
· год выпуска — не ранее 2025 года;
· товар должен поставляться в заводской упаковке;
· комплект поставки должен соответствовать документации производителя;
· наличие гарантийного талона и эксплуатационной документации на русском языке;
· поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации без приобретения дополнительных комплектующих.

5. Срок поставки
Поставщик обязуется поставить товар в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Место поставки
Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67.


