Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара (наименование по КТРУ при наличии)/ наименование по регистрационному удостоверению | Код КТРУ/ ОКПД2 | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Единица измерения показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Шприц для системы инъекции контрастного вещества | 32.50.13.110-01361/ 32.50.13.110 | Набор SSQK 65/115VS стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению магнитнорезонансной визуализации тканей конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд контрастного вещества для системы инъекционной MEDRAD Spectris Solaris ЕР. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования. | 50 | шт |
|  |  |  | 1. Шприц Qwik-Fit для контрастного вещества | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Объем шприца | 65 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой. |  |  |
|  |  |  | 2. Шприц Qwik-Fit для физиологического раствора | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы. |  |  |
|  |  |  | 2.1. Объем шприца | 115 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой. |  |  |
|  |  |  | 3. Маленькая игла для контрастного вещества | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы. |  |  |
|  |  |  | 4. Большая игла для физиологического раствора | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы. |  |  |
|  |  |  | 5. Трубка соединительная низкого давления системы инъекционной 65/115 MR | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы. |  |  |
|  |  |  | 5.1. Длина трубки соединительной низкого давления системы инъекционной | 243,84 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой. |  |  |
|  |  |  | Предельная скорость введения контрастного средства/физиологического раствора | 10 | мл/сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой. |  |  |
|  |  |  | Максимальное расчётное давление | 350/2410 | psi/кПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой. |  |  |
|  |  |  | FluiDot*- индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ. раствором. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностью заказчика |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка стерильная (формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностью заказчика |  |  |
|  |  |  | Маркировка на русском языке, содержащая информацию о наименовании МИ в соответствии с действующим регистрационным удостоверением, размерах/объемах МИ, сроке годности. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностью заказчика |  |  |
|  |  |  | Совместимость с имеющейся у Заказчика инъекционной системой MEDRAD Spectris Solaris EP | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностью заказчика |  |  |

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.