Техническое задание

на оказание услуг по разработке сметных расчётов, ведомостей объемов работ (ресурсных ведомостей) на: капитальный ремонт центрального крыльца административного здания ФИЦ ИУ РАН расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42 и ремонт цоколя и приямков административного здания ФИЦ ИУ РАН расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2

| № п/п | Основные требования | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель оказания услуги | Разработка сметных расчётов, ведомостей объемов работ (ресурсных ведомостей) на: - капитальный ремонт центрального крыльца административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42; - ремонт цоколя и приямков административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2 |
| 2. | Заказчик | Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН) |
| 3. | Предмет Контракта | Оказание услуг по разработке сметных расчётов, ведомостей объемов работ (ресурсных ведомостей) на капитальный ремонт центрального крыльца административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42 и ремонт цоколя и приямков административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2 |
| 4. | Характеристики, виды и объем работ | Сметные расчёты составляются Исполнителем на основании выезда к Заказчику, непосредственного обследования перед началом оказания услуг и согласования с Заказчиком объемов и видов работ, описанных в сметных расчётах. Исполнитель составляет два отдельных сметных расчета. Сметные расчеты составляются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством на дату заключения Контракта. Сметный расчет № 1 (капитальный ремонт центрального крыльца здания по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42): В рамки сметного расчета входят следующие виды работ: - разборка покрытия из керамогранитных плит - 13 кв. м.; - демонтаж бетонного фундамента крыльца - 2 куб. м; - расчистка площадки под опалубку- 13 кв. м.; - устройство опалубки для заливки фундамента крыльца; - устройство стержневого (стальная арматура) армирования; - заливка бетонной смеси – 2 куб. м; - покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя (площадь 13 кв. м.); - устройство покрытия из керамогранитных плит (для улиц) – 13 кв. м.; - вывоз мусора. Сметный расчет № 2 (ремонт цоколя и приямков здания по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2): В рамки сметного расчета входят следующие виды работ: 1. ремонт цоколя - разборка покрытия из керамогранитных плит (площадь 20 кв. м.); - очистка поверхности стен (площадь 95 кв. м); - расшивка трещин (площадь 30 м.); - обеспыливание поверхности стен (площадь 95 кв. м.); - покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя (площадь 95 кв. м.); - покрытие поверхности стен гидроизоляционным составом (площадь 95 кв. м.); - установка армирующей сетки (щелочестойкая фасадная стеклосетка) (площадь 100 кв. м.); - установка угла перфорированного под штукатурку – 70 м.; - этапное (обрызг, грунт, накрывка) нанесение штукатурки (площадь 95 кв. м.); -устройство стяжки высотой до 30 мм – 5 кв.м; - шлифовка поверхности после штукатурки (площадь 95 кв. м.); - окрашивание оштукатуренной поверхности фасадной краской на два раза (площадь 95 кв. м.); 2. ремонт приямков - демонтаж кирпичной кладки – 3 куб. м.; - устройство кирпичной кладки – 4 куб. м.; - покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя (площадь 52 кв. м.) - покрытие поверхности гидроизоляционным составом (площадь 52 кв. м.); - установка армирующей сетки (щелочестойкая фасадная стеклосетка) (площадь 52 кв. м.); - этапное (обрызг, грунт, накрывка) нанесение штукатурки (площадь 52 кв. м.); - шлифовка поверхности после штукатурки (площадь 52 кв. м.); - окрашивание оштукатуренной поверхности фасадной краской на два раза (площадь 52 кв. м.); 3. ремонт отмостки - демонтаж бетонной отмостки – 1 куб. м.; - подсыпка песка – 0,5 куб. м.; - устройство бетонного отмостка – 1 куб. м; - вывоз мусора |
| 5. | Требования к оформлению и составлению сметной документации | Сметные расчёты должны быть составлены на основании технического задания и непосредственного осмотра, обмера объектов. Исполнитель составляет два отдельных сметных расчета на виды и объемы работ по двум объектам. Сметные расчёты должны быть выполнены с использованием сметных нормативов ГЭСН с учетом индекса Минстроя (приказ от 26.03.2026 № 181), перерасчетом в текущий уровень цен и иных актуальных нормативных документов. В сметных расчётах должен быть учтен НДС- 22%. Сметная документация, должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих на территории РФ. Сметные расчёты передаются Исполнителем Заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах каждый, в электронном виде Сметная документация предоставляется в печатном формате, в формате Microsoft Excel, pdf. SOB, Sobx, sacx, slsx - файлы Smeta.ru или XML (ХМЛ) Гранд Сметы. (с возможностью внесения изменений программным путем, обновления коэффициентов). |
| 6. | Сроки оказания услуг | Услуги оказываются Исполнителем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта с возможностью досрочного оказания услуг. |
| 7. | Гарантийные обязательства | # Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |