НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения характеристики (при наличии КТРУ) | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | 21.20.23.110-00005858 | Количество выполняемых тестов | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | 100 | Штука |
|  |  |  | Специфичен по отношению к гемоглобину и комплексу гемоглобин/гаптоглобин | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначение теста | Предназначен для одноэтапного быстрого качественного выявления гемоглобина (скрытой крови) в образцах кала человека с целью первичной диагностики патологии нижних отделов желудочно-кишечного тракта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выявления желудочно-кишечного кровотечения при патологиях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта |  |  |
|  |  |  | Аналитическая чувствительность, нг/мл. | ≤ 50 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное определяемое значение аналита: чем ниже аналитическая чувствительность, тем ранее возможно выявление желудочно-кишечного кровотечения |  |  |
|  |  |  | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тест-кассета | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала с пациентами. |  |  |
|  |  |  | Пробирка-капельница с буферным раствором не менее 2 мл | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала с пациентами |  |  |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 указанного Федерального закона. В соответствии п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145, в описании объекта закупки Заказчиком установлены дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, в соответствии с потребностью Заказчика. Использование дополнительных характеристик обусловлено необходимостью наиболее точного описания потребительских свойств закупаемого товара. Отсутствие обязательных характеристик товара в каталоге товаров, работ, услуг не позволяет должным образом описать свойства товара, необходимого Заказчику. В связи с тем, что характеристики товара, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими, возникла необходимость в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные требования к товару установлены в соответствии с необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

Дополнительные требования:

Срок поставки: поставка осуществляется по заявке Заказчика, в течение 7 календарных дней дней с даты направления заявки.

При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.