Приложение № 1

Описание объекта закупки

на поставку медицинских расходных материалов

для нужд Уральского филиала

ФГБУ ЦЭПП МЧС России

- Общие требования

1.1 Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

1.2. Наименование Описание объекта закупки: поставка медицинских расходных материалов для нужд Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).

1.3. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в техническом задании ссылки на фирменные марки носят лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

1.5. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование Товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

1.6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса РФ передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.

- Условия поставки товара

2.1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.

2.2. Переход рисков: в момент передачи Товара в распоряжение Заказчика.

2.3. Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.4. Доставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84.

- Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого Товара

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бахилы КОМПЛЕКТ 100 шт. (50 пар) ОКПД2: 32.50.50.190 – Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50444 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские и общим техническим требованиям» согласно ГОСТ EN 13795-2011 «Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала, оборудования» Предназначены для обеспечения соблюдения требований гигиены, для однократного применения. Тип: Бахилы с резинкой текстурированные. Толщина подошвы: не менее 60 мкм Размер в готовом виде - 40*15 см. Материал: ПВД (полиэтилен высокого давления). Вес: не менее 5 г/пара. Изделия должны выдерживать нагрузку в зимней обуви до пяти часов. Упаковка: 100шт/уп. (50пар) Срок годности: не менее 3-х лет Закупка осуществляется с учетом положений Постановления № 1875 (преимущество). | пара | 800 |
| 2 | # Бахилы одноразовые из спанбонда ОКПД2: 32.50.50.190 – Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | Одноразовые бахилы с фиксирующей резинкой по краю производятся из прочного нетканого материала и применяются в чистых помещениях и обеспечивают надежную защиту от грязи и бактерий. Длина — не менее 40 см. Материал — спанбонд. Текстура- должна препятствовать скольжению по кафельному покрытию и обеспечивать хороший воздухообмен Вес пары — не менее 3.6 г. Стерильность-нет Упаковка: 50шт/уп. (25пар) Срок годности: не менее 3-х лет Закупка осуществляется с учетом положений Постановления № 1875 (преимущество). | пара | 650 |
| 3. | Перчатки нитриловые ОКПД2 - 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие | Перчатки нестерильные нитриловые смотровые текстурные неопудренные должны соответствовать требованиям ГОСТ32337-2013 «Перчатки медицинские диагностические нитриловые» Используются в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей. Внутренняя поверхность перчаток не должна содержать антибактериальных веществ/материалов. Изделие должно быть для одноразового использования. Материал изготовления – нитрил Отделка: неопудренные Текстура: наличие. Валик: наличие. Форма: плоская Размеры: L Герметичность: AQL не более 2,5 Стерильность: нестерильные Упаковка: 100шт/уп. (50 пар) Срок годности: не менее 3 лет Закупка осуществляется с учетом положений Постановления № 1875 (ограничение). | пара | 500 |
| 4 | Спиртовые салфетки ОКПД 2 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты | Салфетка спиртовая антисептическая из не тканого материала, стерильная – соответствие. Пропиточный состав салфеток: этиловый спирт, % - ≥ 70 Салфетка предназначена для обработки кожи до и после инъекций, дезинфекции приборов и других поверхностей. Размер салфетки не менее 60*100 мм Каждая салфетка упакована индивидуальную упаковку - соответствие. Количество в упаковке - не мене 100 шт. Класс опасности: 4 Закупка осуществляется с учетом положений Постановления № 1875 (преимущество). | шт. | 1200 |
| 5 | Пакеты для медицинских отходов класса Б, с окном для данных # ОКПД2 - 21.20.23.199-Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов в медицинском учреждении. На пакете предусмотрено информационное окно для внесения данных: класс отходов, название лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), дата сбора, ФИО ответственного лица. Пакеты должны иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора, и соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по обращению с отходами. Класс — Б. Объем — 5 л. Цвет — желтый. Серия — Стандарт. Количество в комплекте — не менее 100 шт. Толщина — не менее 10 мкм. Материал — ПНД. Пустые графы для сопроводительной информации. — да. Ширина мешка — не менее 30 см. Длина мешка — не менее 33 см. Закупка осуществляется с учетом положений Постановления № 1875 (преимущество). | шт. | 300 |
| 6 | # Контейнер для сбора острого инструментария класса Б ОКПД2 - 22.29.29.140 Контейнеры опасных медицинских отходов из твёрдой пластмассы | Контейнеры предназначены для утилизации, сбора, маркировки и хранения острого и прочего медицинского инструментария класса Б, в отделениях. Изготовлен из особо прочного первичного сырья. Для поверхности в комплекте есть крышка, маркировка (наклейка) с указанием объема и производителя. Высота контейнера обеспечивает свободную загрузку колющих режущих инструментов. Материал –влагостойкий пластик, устойчивый к дезинфекторам, не прокалываемый. Объем: не более 0,25л Форма: квадратная, плоская. Размер: 115 х 120 х 115 мм Толщина стенок: до 2,0 мм Класс опасности: Б, В Маркировочная наклейка в комплекте. Закупка осуществляется с учетом положений Постановления № 1875 (запрет). | шт. | 20 |

Примечание:

- При описании объекта закупки Заказчиком были использованы характеристики товаров российского происхождения.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Техническом задании, при условии сохранения общего количества Товара, требуемого к поставке.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

Заместитель начальника филиала 	                                         	        Богданова А.В.

Начальник ОМПР                                                                                          Пестова С.С.