ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

| п/п | Наименование товара | Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Кол-во товара | Цена товара без НДС, руб. | Налоговая ставка, % | Цена за единицу измерения с НДС, руб. | Стоимость товара всего с учетом налога, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планшет для лабораторных исследований общего назначения КТРУ: 32.50.50.000-00001722 | Описание по КТРУ: Планшет с множеством ячеек, предназначенный для помещения растворов, буферов и других материалов в тестах для in vitro диагностики, проводимых на лабораторном анализаторе. Ячейки могут также применяться для внесения и смешивания реагентов в реакциях, проводимых непосредственно в анализаторе. Планшет обычно изготавливается из пластика (например, полипропилена) и используется с ручными или автоматическими инструментами регулирования подачи жидкости или анализаторами. Это изделие одноразового использования. Характеристики по КТРУ: Количество лунок: 80 Штука Крышка: Нет Назначение: для типирования групп крови Прозрачность: Да Дополнительные характеристики: Планшеты для иммуносерологических реакций: соответствие | штука | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Планшет для лабораторных исследований общего назначения КТРУ: 32.50.50.000-00001731 | Описание по КТРУ: Планшет с множеством ячеек, предназначенный для помещения растворов, буферов и других материалов в тестах для in vitro диагностики, проводимых на лабораторном анализаторе. Ячейки могут также применяться для внесения и смешивания реагентов в реакциях, проводимых непосредственно в анализаторе. Планшет обычно изготавливается из пластика (например, полипропилена) и используется с ручными или автоматическими инструментами регулирования подачи жидкости или анализаторами. Это изделие одноразового использования. Характеристики по КТРУ: Количество лунок: 42 Штука Крышка: Нет Назначение: для типирования групп крови Прозрачность: Нет Дополнительные характеристики: Планшеты для иммуносерологических реакций: соответствие Цвет изделия: белый Изделие многократного использования: соответствие | штука | 70 |  |  |  |  |

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки товаров: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Срок годности: Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

* - значение параметра не требует конкретизации.