Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №

ИКЗ № 261773003607377300100100600000000244

г. Москва 								         «______» ________2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Главного инженера Марченко Михаила Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 41-0915-12 от 16.10.2025г. с одной стороны, и ____________ , именуемое дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) Подрядчик обязуется выполнить бестраншейную замену канализационного трубопровода на территории ФИПС (далее – работы), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

Дата начала выполнения работ: дата заключения Договора.

Дата окончания выполнения работ: 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Договора.

1.3. Место проведения работ: г. Москва, Бережковская набережная дом 24 стр.8 (далее - Объект).

1.4. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.5. Код ОКПД 2: 43.22.11.190 (Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки)

.

- Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _______ (_________) рублей _____ копеек, в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.___ ст.164 Налогового кодекса РФ _____________(______________) рублей ________ копеек/НДС не облагается __________(основание).

Подрядчик предоставляет расчет стоимости выполняемых работ в виде сметы, выполненной в ФЕР-2001 (Приложение № 4 к настоящему Договору) и составленной в точном соответствии с видами и объемами работ, указанными в Техническом задании.

2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик по получению полного комплекта документов на оплату от Подрядчика (счет, КС-2 «Акт приемки выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», смета) и после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки  выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в течение 7-ми рабочих дней производит перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика своим платежным поручением.

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе:

стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения Работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную - плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им соисполнителями;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для выполнения работ (в т. ч. коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования площадки и используемого оборудования до сдачи Объекта Заказчику в установленном порядке.

2.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.5. Цена Договора является твердой на весь срок действия Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным законодательством Российской Федерации.

2.6. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

2.7. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных работ признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1.  Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

3.1.3. Осуществлять контроль над объемом и сроками выполнения работ.

3.1.4.   Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ.

3.1.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.1.7. Заказчик вправе самостоятельно провести экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором, а также привлекать экспертов, экспертные организации.

3.1.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, одностороннем расторжении Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Договором.

3.1.9. Приостанавливать или прекращать выполнение работ Подрядчиком, если выявлены нарушения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарной безопасности, при возникновении угрозы жизни и здоровью работников Заказчика и (или) иных лиц, находящихся на объектах Заказчика, до момента устранения нарушений.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком надлежащим образом выполненные работы.

3.2.2. Обеспечить готовность объекта.

3.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.

3.2.4. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом выполненных работ.

3.2.5. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям Договора требовать устранения замечаний.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. В течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить руководителя работ, уполномоченного соответствующей доверенностью, ответственного за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием представленных ему полномочий и контактных телефонов. Все документы, переданные руководителю работ, считаются переданными Подрядчику.

3.3.2. Для оформления Акта-допуска (Приложение № 3 к настоящему Договору) обеспечить своевременную явку работников для прохождения инструктажей. Инструктажи проводят службы Заказчика.

3.3.3. Разработать необходимую техническую документацию (ППР), регламентирующую безопасные условия производства работ.

3.3.4. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда для обеспечения безопасности работ, правил пожарной безопасности, а также Правил внутреннего трудового распорядка, действующих у Заказчика.

3.3.5. Обеспечить технически исправное состояние используемых при производстве работ оборудования, инструмента, технологической оснастки.

3.3.6. Обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.7. Качественно произвести порученную работу с использованием собственных технических средств, в полном объеме и с соблюдением действующих нормативных документов на данные виды работ СП 118.13330.2022. «Общественные здания и сооружения.»

3.3.8. Все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование доставлять собственными силами, обеспечивая их разгрузку, складирование.

3.3.9. Нести ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.

3.3.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее принятия Заказчиком.

3.3.11. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, за свой счет.

3.3.12. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

3.3.13. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре.

3.3.14. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Договором, а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

3.3.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в установленном Договором порядке.

3.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

- Порядок проведения и сдачи - приемки работ

4.1. В течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик и Заказчик обязаны оформить Акт-допуск (Приложение № 3 к настоящему Договору) для начала выполнения работ.  Допуск к выполнению работ осуществляется с даты подписания Сторонами Акта-допуска.

4.2. Все применяемые материалы и запасные части должны сопровождаться документацией (сертификатами на соответствие противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам РФ).

4.3. Подрядчиком должны быть проведены необходимые мероприятия по обеспечению сохранности существующих инженерных коммуникаций и оборудования.

4.4. Подрядчик осуществляет уборку рабочих мест от остатков материала и отходов. По завершении работ Подрядчик вывозит с объекта Заказчика для утилизации образовавшиеся в результате производства работ отходы.

4.5. По завершении работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику необходимую исполнительную документацию (Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, КС-2, КС-3) на бумажном носителе (в 3-х экземплярах) и в электронном виде.

4.6. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от подписания такого Акта.

4.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение иного разумного срока, определенного Заказчиком.

4.8. Выполнение работ подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.  Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

- Ответственность Сторон

6.1. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного настоящим Договором.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором), Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

6.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в кратчайший срок.

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

- Разрешение споров

7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

7.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны разрешаются в претензионном порядке.

7.3. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований в претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению Стороны, направляющей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные необходимые документы либо выписки из них.

7.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десять) календарных дней со дня их получения.

7.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены путем составления Дополнительного соглашения в письменном виде и подписаны обеими Сторонами с указанием даты составления.

8.3. Не допускается изменений существенных условий Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Досрочное расторжение настоящего Договора подтверждается письменным соглашением Сторон, в котором указывается о проведении взаиморасчётов и об отсутствии спорных вопросов между Сторонами или определяются порядок и сроки проведения взаиморасчётов между Сторонами. К соглашению о расторжении Договора Стороны прикладывают оформленный Подрядчиком и Заказчиком Акт сверки взаимных расчётов.

8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы проведенной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Подрядчика для целей Договора не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается нарушением или несоблюдением условий Договора, если такое невыполнение произошло вследствие непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия Договора.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

9.4.Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления этого события, и также в максимально короткий срок сообщить о восстановлении нормальных условий.

10.Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Подрядчик гарантирует, что на момент подписания Договора соответствует единым требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. В случае изменения, у какой – либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

-  Приложение № 1 – Техническое задание;

-  Приложение № 2 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

-  Приложение № 3 – Форма акта-допуска;

- Приложение № 4 – Форма сметы на выполненные работы;

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» Сокращенные наименования: ФГБУ ФИПС; ФИПС; Федеральный институт промышленной собственности Юридический адрес: Бережковская набережная, дом 30, корп.1, Москва, 121059, Российская Федерация. Почтовый адрес: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-1, 119991, Российская Федерация. ИНН / КПП 7730036073 / 773001001 ОКОПФ 75103 л/счет 20736Ц83140 в УФК по г. Москве расчетный (казначейский) счет 03214643000000017300 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988 Единый казначейский счет 40102810545370000003 e-mail: otd3923@rupto.ru К.т.: +7-926-341-00-83 Миченко Александр Васильевич |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ФИПС Главный инженер _________________ Марченко М. Е. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№  ______________

от «____» _______ 2026 г.

Техническое задание

"Бестраншейная замена канализационного трубопровода на территории ФИПС"

1. Место проведения работ

Работы проводятся в близи здания, по адресу: г. Москва, Бережковская набережная дом 24 стр.8

2. Целью выполнения работ является:

- инструментальная оценка состояния системы водоотведения здания 24 стр.8;

- проведение работ по бестраншейной замене участка канализационного трубопровода между приемными колодцами системы водоотведения здания 24 стр.8;

- восстановление целостности сети водоотведения и приемных колодцев здания 24 стр.8;

3. Виды работ по замене канализационного трубопровода: г. Москва, Бережковская набережная дом 24 стр. 8

| № | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов с помощью пневмопробойника диаметром: dу 110 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 2 | Модуль 110 ПЭ100 SDR13,6 резьбовой безнапорный пнд | шт. | 45 |  |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300) | м3 | 0,366 |  |
| 4 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 5 |  |

- Обеспечение мероприятий по охране труда и безопасности при производстве работ.

- Восстановление приямков стартового и приёмного колодцев

- Установка и позиционирование гидравлического тросового разрушителя с подключением к гидростанции.

- Присоединение разрушающего конуса к тяговому тросу.

- Закрепление первой секции канализационной трубы к конусу.

- Протяжка конуса с присоединением последующих секций трубы с герметизацией соединений.

- Демонтаж гидравлического тросового разрушителя.

- Подрезка проложенной трубы по длине в колодцах.

- Герметизация стенок колодцев и восстановление профиля лотков смесью, очистка приямков и лотков от строительного мусора.

- Контрольная проливка трубопровода.

4. Общие требования к выполнению работ

Работы должны проводиться в условиях действующего учреждения. Проведение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

Подрядчик обязуется производить работы с 8 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. при 5-дневной рабочей неделе. Изменение графика рабочего дня и выполнение работ в выходные дни – производится по письменному согласованию с Заказчиком. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. Представитель Подрядчика на время действия Договора должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с учетом специфики и режима работы на объекте. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ.

5. Проведение обследования системы водоотведения

5.1. Подрядчик до начала проведения работ осуществляет оценку системы водоотведения здания 24 стр.8, с предоставлением фото и видеоотчета Заказчику

5.2. Подрядчик после выполнения работ проводит оценку эффективности проведенных работ по, с предоставлением фото и видеоотчета Заказчику.

5.3. Результаты оценки оформляются актом обследования систем водоотведения дома 24 стр. 8 до и после проведения работ.

6. Требования к качеству выполняемых работ

6.1. Качество работ, в том числе технология, методы и методики выполнения работ должны соответствовать общепринятым требованиям, нормам, соответствующего качества. Все выполняемые работы, оказываемые услуги и поставляемые товары должны выполняться, оказываться и поставляться с соблюдением требований действующего законодательства и соответствуют ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП, РД в РФ.

6.2. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов.

6.3. Работы должны проводиться только в отведенной зоне работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений с последующей утилизацией или захоронением в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.4. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по договору, Подрядчик, обязан выполнять работы, соблюдая эти требования;

6.5. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором, результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата работ такого рода. Подрядчик может принять на себя по Договору обязанность выполнить работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями;

6.6. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ;

6.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;

6.8. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.9 Гарантия качества предоставляется Подрядчиком на весь объём выполненных работ, заменяемое оборудование, материалы. Подрядчик гарантирует качество, безопасность выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

7. Требования к безопасности выполнения работ

7.1. Все сотрудники Подрядчика, выполняющие работы на объекте Заказчика, обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора пройти инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

7.2. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты.

7.3. Все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, используемое оборудование должно иметь паспорт и быть надежно укреплено и безопасно при использовании.

7.4. При проведении работ на объекте необходимо руководствоваться пожарными, санитарными, экологическими, строительными и иными нормами Российской Федерации применяемые к данному виду работ.

7.5. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.6. К выполнению работ допускаются лица, обученные и имеющие удостоверение, подтверждающие его квалификацию.

7.7. Выполнение работ должно производиться только в соответствии с разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

7.8. Подрядчик обеспечивает производственный порядок, содержание рабочей площадки и прилегающих участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, осуществляет уборку, погрузку, транспортировку и утилизацию отходов.

7.9. При выполнении работ обеспечивается сохранение беспрепятственных потоков движения персонала учреждения и посетителей.

| ЗАКАЗЧИК: ФИПС Главный инженер _________________ Марченко М. Е. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№  ______________

от «____» _______ 2026 г.

ФОРМА

АКТ №______ сдачи-приемки выполненных работ по Договору №__________ от «____»________20__ г. г. Москва «_____»_________20__г. Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________, именуемые в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице ______________________ и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ____________________________________, действующего на основании ________________________________ настоящим актом удостоверяем, что: - Работы по (описание работ в соответствии с предметом Договора, наименование объекта, место нахождения объекта) в ____________________ (указывается месяц/этап) полностью выполнены и соответствуют условиям Договора № ________________ от ________. - Стоимость работ в соответствии с условиями Договора № __________ от ___________ составляет _____________руб., в том числе НДС__%______________руб. / НДС не облагается____________________ (указать основание). - 3. Работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом: в объеме и качестве, соответствующем требованиям, установленным настоящим Договором, в установленные сроки (либо указываются сведения о нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, в том числе сроков выполнения работ, некачественного выполнения работ и.т.п.*). *- заполняется в случае наличия фактов ненадлежащего исполнения: - «В результате выполнения работ выявлены факты ненадлежащего выполнения (невыполнения) работ, предусмотренных Договором. Недостатки (некачественное выполнение, невыполнение работ) выявлены в следующем объеме :____, - Стоимость работ, подлежащая оплате ЗАКАЗЧИКОМ, с учетом штрафных санкций, предусмотренных п.п.…, по состоянию на "__" ___________ 20_ г. составляет: _______________ (_____________________) рублей, в том числе НДС по ставке…» - Расчет штрафных санкций:_____________. Настоящий акт служит основанием для расчетов по Договору № ________ от ____________. Следует к перечислению ___________ руб. _____________________________________________ (цифрами) (прописью) От Подрядчика: От Заказчика: ____________________/_______/ ________________/_______/ М.П. М.П.

Форма утверждена:

| ЗАКАЗЧИК: ФИПС Главный инженер _________________ Марченко М. Е. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Гражданско-правовому договору

№  ______________

от «____» _______ 2026 г.

ФОРМА

АКТ-ДОПУСК для производства работ на объекте ФИПС г. Москва «___»______________2026 г. # Мы, нижеподписавшиеся, # представитель Заказчика_________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) представитель Подрядчика ________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик (ФИПС) допускает к _________________________________________________ по Договору №_______________________от______________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование работ) следующий персонал Подрядчика: Фамилия, имя отчество*; Должность*; Примечание. 1.. 2.. Примечание: * - заполняется Подрядчиком Мероприятия, обеспечивающие безопасность монтажа Наименование мероприятия; Дата выполнения*; Отметка об исполнении (ФИО)*. 1. Проведение вводного инструктажа с работниками Подрядчика.. 2. Ознакомление работников Подрядчика с Правилами внутреннего трудового распорядка ФИПС.. 3. Наличие у работников Подрядчика средств индивидуальной и коллективной защиты.. 4. Проведение инструктажа по пожарной безопасности на территории ФИПС.. Примечание: * - заполняется службами Заказчика. Представитель Заказчика _______________/ / (подпись) Представитель Подрядчика ______________/ / (подпись)

Форма утверждена:

| ЗАКАЗЧИК: ФИПС Главный инженер _________________ Марченко М. Е. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Гражданско-правовому договору

№  ______________

от «____» _______ 2026 г.

ФОРМА

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ Сметная стоимость руб. Средства на оплату труда руб. Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 г. NN пп; Шифр расценки и коды ресурсов; Наименование работ и затрат; Ед. изм.; Кол-во единиц; Цена на ед. изм., руб.; Попр. коэф.; Стоимость в ценах 2000 г., руб.; Пункт коэф. пере-счета; Коэф. пересче-та; Стоимость в текущем уровне цен, руб.; ЗТР, всего чел.-час.. ИТОГО по смете. Налог на добавленную стоимость __ %. ИТОГО. Составил Проверил

Форма утверждена:

| ЗАКАЗЧИК: ФИПС Главный инженер _________________ Марченко М. Е. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________ М.П. |
| --- | --- |