ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАКАЗЧИК: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
Наименование объекта закупки: Оказание услуг по комплексному внутреннему и наружному содержанию административных зданий Управления
Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ: с даты заключения  по 16.09.2026 включительно
Общие сведения  объекта Управления Росреестра по Алтайскому краю:


	№ п/п

	
	Адрес
	Описание
	Подземная этажность
	Наличие щитовой (вводного устройства)

	1
	г. Славгород, ул. Ленина, д. 134/1
	Служебные помещения  административного здания
	-
	1



	№
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Поверка Расходомера ВЗЛЁТ
	2
	шт

	2
	Поверка тепловычислителя СПТ
	1
	шт

	3
	Поверка комплекта термопреобразователей
	1
	к-кт

	4
	Плата (микросхема) тепловычислителя СПТ
	1
	шт

	5
	Замена платы
	1
	шт

	6
	Элемент питания тепловычислителя
	1
	шт

	7
	Замена элемента питания
	1
	шт

	8
	Промывка/ чистка расходомеров
	2
	шт

	9
	Демонтаж/монтаж оборудования, подключение
	1
	к-кт


     Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь опыт в выполнении аналогичных работ.
Наличие необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ.
Соблюдение норм и правил по технике безопасности.
Обеспечение выполнения всех работ в установленные сроки.
    Материалы и оборудование
Все материалы  должны быть согласованы с заказчиком.
Исполнитель обязан предоставить подтверждение качества и соответствия стандартам для всех закупаемых материалов.
    Контроль качества
Все работы будут проверяться представителем заказчика на каждом этапе выполнения.
Исполнитель должен обеспечить исправность и работоспособность системы отопления после завершения ремонта.
  


Требования к услугам: обеспечение выполнения работ с учетом требований ресурсоснабжающих организаций и в соответствии с требованиями технических условий, норм, правил и иных нормативных актов, действующих в Российской Федерации на дату выполнения работ, предъявляемым к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутренних систем электроснабжения и электроустановок потребителей, тепловых установок, сетей водоснабжения и канализации, содержанию нежилых помещений, а также с соблюдением рекомендаций изготовителей оборудования, содержащихся в предоставленной Заказчиком документации на обслуживаемое оборудование.
Незамедлительное принятие мер по недопущению возникновения аварийных ситуаций и уменьшения их последствий, предупреждение событий, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций.
Выполнение работ с использованием расходных материалов, комплектующих изделий Исполнителя, имеющих соответствующие государственные сертификаты, если требованиями законодательства установлена обязательная сертификация к ним.
Выполнение работ по контролю качества ремонтных и эксплуатационных работ проводимых сторонними организациями на территории объектов Управления Росреестра по Алтайскому краю.
Выполнение работ и контроля по оперативным переключениям оборудования, принимать участие в проведении текущих, комплексных и эксплуатационных испытаний (в случае необходимости).
Соблюдение требований пропускного режима и заблаговременное представление заверенных подписью уполномоченного лица и печатью организации списков специалистов, задействованных в выполнении работ по техническому обслуживанию, с указанием их фамилии, имени, отчества, паспортных данных граждан РФ. Выполнение работ специалистами (прошедшими обучение и имеющие соответствующие допуски по электробезопасности, если законодательством установлены такие требования), одетыми в  опрятную  рабочую одежду, и обувь;
Обеспечение исполнителем полного соблюдения требований техники безопасности, правила охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
При оказании услуг Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья сотрудников заказчика, а также сохранность и бережное отношение к имуществу и оборудованию заказчика, санитарно-гигиенические требования. Исполнитель полностью возмещает  ущерб, связанный с порчей или утратой имущества, нанесенного по вине обслуживающего персонала при выполнении работ. 
Требования к гарантии: Услуги должны быть оказаны своевременно, надлежащего качества, в полном объеме, соответствовать стандартам, которые устанавливают обязательные требования к качеству данного вида услуг.  
Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при оказании услуг (выполнении работ) материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с технической документацией и действующими нормами (СП, СНиП, ГОСТ, технические регламенты, СанПиН, ПТБЭ, ПТЭЭП и др.).
Гарантия на услуги (работы) - 1 (один) год с даты подписания соответствующего акта о приемке услуг (работ)
Гарантийный срок на заменяемые части устанавливается не менее того, который указан производителем конкретного оборудования и исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, но не может быть менее 1 (одного) года.
Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, препятствующие нормальной эксплуатации и содержанию зданий, возникшие по вине Исполнителя, а также в случае обнаружения дефектов (недостатков) запасных частей и оборудования (агрегатов, приборов, узлов и т.п.), установленных Исполнителем взамен вышедших из строя, которые делают невозможным нормальную эксплуатацию и содержание зданий, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг, запасных частей и оборудования за свой счет, в согласованные Заказчиком сроки. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков).
Исполнитель несет ответственность за противоправные действия его персонала. Все претензии и замечания по качеству выполненных работ подлежат обязательному устранению Исполнителем в установленный срок своими силами и за свой счет.






