### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на поставку и монтаж межкомнатных дверных блоков

#### 1. Общие сведения

Предмет закупки: Поставка и монтаж межкомнатных дверных блоков в комплекте с фурнитурой (частично) и доборными элементами.

Учреждение: Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН)

Место поставки и монтажа: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 175/1

Срок выполнения работ: 5 (пять) рабочих дней после заключения договора.

#### 2. Требования к дверному блоку

Дверной блок должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к помещениям медицинских организаций (возможность проведения дезинфекции).

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип двери | Двустворчатая, распашная |
| Конструкция полотна | Гладкое, без рисунка (филенок), устойчивое к влажной уборке (см. приложение №1) |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Дверное полотно (2 шт.), дверная коробка, доборы, наличники (с двух сторон), притворная планка |
| Размер проема (ВхШхГ, см) | 208х129х13 (см. приложение №2) |
| Фурнитура новая | Петли, ригель (для фиксации одной створки) |
| Фурнитура существующая | Ручка, замок, завертка (в наличии) установить по месту (см. приложение №3) |

#### 3. Технические характеристики и требования к материалам

- Поверхность: Покрытие должно быть устойчивым к воздействию дезинфицирующих средств, применяемых в медицинских учреждениях, не иметь пор и трещин, препятствовать накоплению пыли и микроорганизмов.

- Левое открывание створки, фиксация ригелем правой створки.

- Фурнитура: ригель (торцевой шпингалет) должен обеспечивать надежную фиксацию пассивной (правой) створки. Завертка должна обеспечивать возможность запирания изнутри помещения.

- Монтаж:

- Подрядчик осуществляет доставку, занос в помещение (первый этаж, без подъёма), установку новых дверных блоков «под ключ», вынос мусора.

- Монтаж производится с использованием профессиональных материалов (монтажная пена, крепеж), обеспечивающих надежную фиксацию коробки в проеме.

- Зазоры между коробкой и стеной должны быть закрыты наличниками.

- Требования к качеству и безопасности

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по монтажу в течение 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

Приложение №1 к ТЗ №1

Пример двери

Приложение №2 к ТЗ №1

Дверной проем под установку

Приложение №3 к ТЗ №1

Существующая фурнитура для монтажа