Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку учебного оборудования

1. Наименование поставляемых товаров: Набор «Технология электромонтажных работ».

2. Сроки поставки товаров Поставщиком: не позднее 70 календарных дней с момента заключения контракта.

3. Место поставки товаров: Российская Федерация, обл. Воронежская, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 13а.

4. Требования к поставляемым товарам:

Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество (объем работы, услуги). Набор «Технология электромонтажных работ».; Товар; Штука; 1.

Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. провод НВ 1x0,75; Не менее 20; м. провод ПуГВ (ПВ3) 1x0,75; Не менее 20; м. провод ПуГВВ (ШВВП) 2x0,75; Не менее 20; м. провод ПВС 4x0,75; Не менее 20; м. DIN-рейка 300 мм; Не менее 2; шт. кабель-канал 15х10; Не менее 6; м. труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм; Не менее 20; м. держатель для гофрированной трубы; Не менее 20; шт. монтажная коробка для открытой установки; Не менее 1; шт. монтажная коробка для открытой установки (с клеммной колодкой); Не менее 1; шт. соединительный изолирующий зажим; Не менее 100; шт. клемма соединительная на 3 провода; Не менее 5; шт. ограничитель на din-рейку; Не менее 2; шт. паяльник электрический, не менее 40 Вт; Не менее 1; шт. флюс для пайки; Не менее 25; мл. припой ПОС-61; Не менее 100; гр. саморезы 4,2х19; Не менее 50; шт. саморезы 4,2х41; Не менее 50; шт. сумка монтажника; Не менее 1; шт. втулочный наконечник для провода сечением 0,75 кв.мм; Не менее 100; шт. втулочный наконечник для провода сечением 1,5 кв.мм; Не менее 100; шт. втулочный наконечник для провода сечением 2,5 кв.мм; Не менее 100; шт. инструмент для обжима кабельных наконечников (пресс-клещи); Не менее 2; шт. инструмент для снятия изоляции (стриппер); Не менее 1; шт. инструмент для разделки проводов и кабелей; Не менее 1; шт. бокорезы диэлектрические; Не менее 1; шт. пассатижи диэлектрические; Не менее 1; шт. отвертка крестовая диэлектрическая; Не менее 2; шт. отвертка шлицевая диэлектрическая; Не менее 2; шт. отвертка-индикатор; Не менее 1; шт. нож монтерский для разделки проводов; Не менее 1; шт. коврик для монтажно-сборочных работ; Не менее 1; шт.

Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество (объем работы, услуги). Набор «Электрические цепи в быту и на производстве» (трехфазная сеть 380В).; Товар; Штука; 1.

Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. счетчик электрической энергии однофазный; Не менее 1; шт. счетчик электрической энергии трехфазный; Не менее 1; шт. выключатель автоматический четырехполюсный 10А; Не менее 1; шт. выключатель автоматический четырехполюсный 2А; Не менее 1; шт. выключатель автоматический двухполюсный 8А; Не менее 1; шт. выключатель автоматический двухполюсный 2А; Не менее 2; шт. выключатель автоматический однополюсный 2А; Не менее 4; шт. выключатель дифференциального тока четырехполюсный 16А 30мА; Не менее 2; шт. выключатель дифференциального тока четырехполюсный 25А 100мА; Не менее 1; шт. выключатель дифференциального тока двухполюсный 16А 30мА; Не менее 2; шт. выключатель дифференциального тока двухполюсный 16А 100мА; Не менее 1; шт. трансформатор напряжения понижающий; Не менее 1; шт. колодка клеммная ТВ1512; Не менее 1; шт. колодка клеммная ТВ1506; Не менее 1; шт. колодка клеммная ТВ1504; Не менее 2; шт. патрон для лампы Е27 настенный; Не менее 4; шт. лампа накаливания 220В 40Вт Е27; Не менее 4; шт. одноклавишный выключатель для открытой установки; Не менее 2; шт. двухклавишный выключатель для открытой установки; Не менее 1; шт. проходной переключатель для открытой установки; Не менее 2; шт. розетка для открытой установки с заземляющим контактом; Не менее 1; шт. светильник линейный; Не менее 1; шт. звонок электрический; Не менее 1; шт. кнопка звонковая; Не менее 1; шт.

Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество (объем работы, услуги). Набор «Цепи электроизмерительных приборов».; Товар; Штука; 1.

Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. патрон для лампы Е27 настенный; Не менее 3; шт. лампа накаливания 220В 40Вт Е27; Не менее 3; шт. выключатель автоматический двухполюсный 2А; Не менее 1; шт. выключатель одноклавишный для открытой установки; Не менее 3; шт. амперметр с пределом 1А; Не менее 1; шт. вольтметр с пределом 250В; Не менее 1; шт. измеритель параметров сети; Не менее 1; шт. счетчик электрической энергии однофазный; Не менее 1; шт.

Указание характеристик товара российского происхождения является невозможным по причине отсутствия производства такого товара на территории Российской Федерации.

*В случае, если наименование товаров содержит указания на товарные знаки, такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, не допускается поставка опытных образцов оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Поставщик должен произвести доставку, установку, настройку и запуск оборудования.

Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции в течение гарантийного срока, установленного изготовителем. Поставщик обеспечивает в гарантийный период сервисное и гарантийное обслуживание поставленного товара.

5. Условия поставки товара:

- поставка товара и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет поставщика по адресу, указанному в п. 3 настоящей части;

- поставщик обязан гарантировать заказчику передачу товаров;

- поставщик обязан передать заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц;

- упаковка товаров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения;

- при поставке товара поставщик должен представить документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.