Обоснование цены

| № п/п | Наименование товара, технические и функциональные характеристики | Количество | 1 КП | 2 КП | 3 КП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1-A0-00070-01OP0-4003540 Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 35 Вт. 4000К 595*595*50 мм. IP40 с опаловым рассеивателем. Технические характеристики: Потребляемая мощность, Вт - 35 Кореллированная цветовая температура, К - 4000 Световой поток, лм - 4 480 Световая отдача, лм/Вт - 128 Тип источника света - Светодиод. (LED) несменная Индекс цветопередачи (Ra) - 80-89 Коэффиицент пульсации светового потока, не более, % - 2 Номинальное напряжение, В - 220...230 Номинальная частота, Гц - 50 Диапазон напряжения питания переменного тока, В - 176...264 Диапазон напряжения питания постоянного тока, В - 176...280 Класс защиты от поражения электрическим током - I Коэффициент мощности - 0,95 Степень защиты (IP) - IP40 Cтепень защиты от внешних механических воздействий (IK) - IK03 Тип кривой силы света - Д Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С - 1...40 Материал корпуса - Сталь Цвет корпуса - Белый Рассеиватель - Опал Материал рассеивателя - Полистирол Масса нетто, кг - 2,8 Габаритные размеры, мм - 595 × 595 × 50 | 12 шт | 97 660,00 | 47 799,84 | 75 872,76 |
| 2 | V1-A0-00070-01OPA-4003540 Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 35 Вт. 4000К 595*595*50 мм. IP40 с опаловым рассеивателем, аварийный автономный, постоянного действия. Технические характеристики: Потребляемая мощность, Вт - 35 Кореллированная цветовая температура, К - 4000 Световой поток, лм - 4 480 Световая отдача, лм/Вт - 128 Тип источника света - Светодиод. (LED) несменная Индекс цветопередачи (Ra) - 80-89 Коэффиицент пульсации светового потока, не более, % - 2 Исполнение - EM 1h Световой поток в аварийном режиме, Лм - 600 Номинальное напряжение, В - 220...230 Номинальная частота, Гц - 50 Диапазон напряжения питания переменного тока, В - 176...264 Диапазон напряжения питания постоянного тока, В - 176...280 Класс защиты от поражения электрическим током - I Коэффициент мощности - 0,95 Степень защиты (IP) - IP40 Cтепень защиты от внешних механических воздействий (IK) - IK03 Тип кривой силы света - Д Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С - 1...40 Материал корпуса - Сталь Цвет корпуса - Белый Рассеиватель - Опал Материал рассеивателя - Полистирол Масса нетто, кг - 3,1 Габаритные размеры, мм - 595 × 595 × 50 | 8 шт | 163 027,00 | 51 638,80 | 81 966,40 |
| Итого: |  |  | 260 687,00 | 99 438,64 | 157 839,16 |

Минимальное ценовое предложение: 99 438,64 (Девяносто девять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 64 копейки.