ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Государственному контракту

№______

от «___» __________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики изделия | Кол-во, шт. | Цена за шт., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Тип обработки сигнала: цифровой Степень потери слуха: не менее 2-4 Количество каналов: не менее 8 Количество программ: не менее 4 Система шумоподавления: да Способ настройки: программируемый Подавление эффекта «обратной связи»: да Автоматическое переключение программ: да Регулятор громкости: да Переключение программ: да Индукционная катушка: да Максимальное усиление (дБ): не менее 70 Частотный диапазон (Гц): 110-6000 Регистрационное удостоверение: да | 1 |  |
| 2 | Вкладыш ушной индивидуальный | Изготовление индивидуального ушного вкладыша Надёжная фиксация в ухе: да Гипоаллергенный, полностью безопасный материал: да | 1 |  |
| Итого (в т.ч. НДС/ без НДС) |  |  | 2 |  |

Предварительная настройка слухового аппарата осуществляется Поставщиком по данным аудиометрии, предоставляемой Государственным заказчиком. Дополнительная настройка согласовывается с Государственным Заказчиком и осуществляется по месту нахождения Государственного Заказчика. В целях изготовления индивидуального ушного вкладыша Поставщик осуществляет выездное обслуживание по предварительному согласованию с Государственным Заказчиком.

Место поставки товара: г. Брянск, улица Котовского, д.39.

Поставщик обязуется поставить товар с момента подписания контракта и до 31.07.2026 г.

Поставка осуществляется в будни с 09:00 до 16:00.

| # Государственный заказчик: | # Поставщик: |
| --- | --- |
| Начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской области _______________/А.Г. Саакян / | ____________________/ _____________ / |