1. Литий-ионный аккумулятор питания

Размеры: Длина 135 мм, Ширина 90 мм, Высота 60 мм

Степень защиты IP56

Сборка 10S2P

Напряжение 36 В, 7.0 Aч

Мощность 158 Вт

Защита: блокировка от перезаряда, блокировка от перегрузки по току.