Техническое задание

Наименование объекта закупки: Приобретение электротоваров

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Материал плафонов | поликарбонат | штука | 50 |
|  |  | Материал арматуры | металл |  |  |
|  |  | Цвет плафонов, декора и арматуры | белый |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не менее 72 W |  |  |
|  |  | Тип рассеивателя | призма |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |
|  |  | Световой поток | не менее 6400 Лм |  |  |
|  |  | Цветовая температура (К): (цвет белый холодный) | не менее 6500 |  |  |
|  |  | Электронное управляющее устройство (блок питания) изолированный, размещен внутри корпуса светильника | соответствие |  |  |
|  |  | Корпус светильника позволяет встраивать его в потолки подвесного типа Армстронг | соответствие |  |  |
|  |  | Размеры (ВхДхШ). мм | 19х595х595 |  |  |
| 2 | Провод | Тип | ШВВП | метр | 200 |
|  |  | Количество проводников | 2 |  |  |
|  |  | Площадь сечения проводника, мм2 | 1,5 |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |
|  |  | Упаковка | бухта |  |  |
|  |  | Длина в бухте, м | 100 |  |  |
| 3 | Клемма | Тип | клемма | упаковка | 2 |
|  |  | Тип разъёма | флажковый |  |  |
|  |  | Изоляция | наличие |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Механизм соединения | разжимное |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |
|  |  | Максимальное сечение, кв.м | 4 |  |  |
|  |  | Количество контактов | 3 шт. |  |  |
|  |  | Упаковка | коробка |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 50 шт. |  |  |

Срок поставки Товаров: 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения Контракта

Место поставки Товаров: 413502, Саратовская область, г. Ершов, ул. Мелиоративная, д. 41

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации  на русском языке.

Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.