ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку огнетушителей

1. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Владимирстат)

2. Место поставки товара: 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Асаткина, д. 33

3. Порядок поставки (погрузка, доставка, разгрузка) товара: погрузка, доставка, разгрузка, подъем на этаж товара должны обеспечиваться Поставщиком за свой счет

4. Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, объем поставки товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель | Тип: Переносной |  | Шт. | 9 |
|  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа: Закачной (з) |  |  |  |
|  |  | Назначение по классу пожара: | В |  |  |
|  |  |  | С |  |  |
|  |  |  | Е |  |  |
|  |  |  | А |  |  |
|  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества): Порошковый (ОП) |  |  |  |
|  |  | Вид огнетушащего порошка: АВСЕ |  |  |  |
|  |  | Длина струи ОТВ: ≥ 3 Метров |  |  |  |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации: ≤ -40 Градус Цельсия |  |  |  |
|  |  | Номинальный объем огнетушащего вещества переносного огнетушителя: > 6 и ≤ 8 Литр; кубический дециметр |  |  |  |
|  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества: > 3 и ≤ 5 Килограмм |  |  |  |
|  |  | Дата изготовления: не ранее сентября 2025 года |  |  |  |

5. Требования к предоставлению гарантии качества товара:

5.1. Поставляемый товар должен быть новый, который не был в употреблении, не проходил восстановление потребительских свойств.

5.2. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в соответствии со сроком, установленным производителем товара.

6. Приемка товара: в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

7. Оплата товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке (товарная накладная, универсальный передаточный документ).

ДЕКЛАРАЦИЯ

Заключая настоящий Контракт (Договор), Исполнитель (Поставщик) декларирует, что в соответствии с пунктами 3-9, 10, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" соответствует следующим требованиям:

– непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

– отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

– участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

– отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

– участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

– участник закупки не является иностранным агентом;

– отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

«____» ___________ 202__ г                                     ______________ / __________________/

дата                                                                            (Подпись)                                   (ФИО)