ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) |
| Источник финансирования | Средства федерального бюджета |

2. Место поставки товара

Республика Крым, муниципальный округ Ялта, посёлок городского типа Голубой Залив, улица Шайна, дом 1, Симеизская обсерватория ИНАСАН

3. Сроки и условия поставки

- Срок поставки: в течение 15  календарных дней с даты заключения контракта.

- Условия поставки: поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика. Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

4. Требования к товару

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не иметь повреждений, соответствовать  стандартам РФ. На товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие его происхождение и качество (паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии).

5. Перечень и характеристики поставляемого оборудования

5.1. Видеорегистратор IP 32-канальный Тахион РСП-32 (3,5) или экввивалент— 2 (две) штуки

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Регистратор сетевой промышленный |
| 2 | Количество подключаемых IP-камер | 32 |
| 3 | Операционная система | Linux |
| 4 | Стандарт кодирования видео | H.265AI / H.265+ (совместимость с H.265 / H.264) |
| 5 | Максимальное разрешение отображения | 8 Мп (4K) |
| 6 | Пропускная способность на запись | Не менее 240 Мбит/с |
| 7 | Количество окон просмотра на экране | 1/4/8/9/16/25/32 |
| 8 | Видеовыходы | HDMI, VGA |
| 9 | Аудиовходы/выходы | 1/1 |
| 10 | Кодек сжатия аудио | G.711A |
| 11 | Поддержка HDD | 1 слот, SATA, 3,5", до 14 ТБ |
| 12 | Поддержка PoE | Нет |
| 13 | Встроенная видеоаналитика | Детектор лиц, определение объектов (люди), пересечение линии, вторжение в область, контроль зон движения |
| 14 | Поддержка облачного просмотра | Да (со смартфонов и ПК) |
| 15 | Удалённая настройка | Да |
| 16 | Тип установки | На DIN-рейку / на стену |
| 17 | Материал корпуса | Сталь, покрытие — краска порошковая чёрная матовая |
| 18 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | Не более 200×130×70 мм |
| 20 | Диапазон рабочих температур | 0…+55 °C |
| 21 | Напряжение питания | 12 V DC |
| 22 | Степень защиты корпуса | IP20 |
| 23 | Климатическое исполнение | УХЛ3, 4 по ГОСТ 15150 |
| 24 |  |  |
| 25 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |

Примечание: Поставка включает комплект эксплуатационной документации (паспорт, инструкцию по настройке) на каждый регистратор.

5.2. HDD 10 ТБ SATA-III WD Purple Pro (WD102PURP) или эквивалент— 6 (шесть) штук

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Жёсткий диск внутренний (HDD) |
| 2 | Назначение | Для систем видеонаблюдения и AI-регистраторов |
| 3 | Объём | 10 ТБ |
| 4 | Форм-фактор | 3,5" |
| 5 | Интерфейс | SATA III (6 Гбит/с) |
| 6 | Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| 7 | Объём буферной памяти (кэш) | 512 МБ |
| 8 | Технология записи | CMR |
| 9 | Скорость последовательного чтения | Не менее 265 МБ/с |
| 10 | Технология | AllFrame AI (поддержка до 32 потоков AI) |
| 11 | Устойчивость компонентов к окислению | Да (для работы в многослотовых корпусах и агрессивной среде) |
| 12 | Годовая рабочая нагрузка (Workload Rate) | До 550 ТБ/год |
| 13 | MTBF (наработка на отказ) | Не менее 2 000 000 часов |
| 14 | Ударная нагрузка при работе | 70 G (2 мс) |
| 15 | Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G (2 мс) |
| 16 | Рабочая температура | 0…+65 °C |
| 17 | Энергопотребление (чтение/запись) | Не более 9,5 Вт |
| 18 | Уровень шума (чтение/запись) | Не более 39 дБ |
| 20 | Масса | Не более 0,75 кг |
| 22 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |

6. Сводная ведомость поставки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор IP 32-канальный Тахион РСП-32 (3,5) или эквивалент | шт. | 2 |
| 2 | HDD 10 ТБ SATA-III WD Purple Pro (WD102PURP) или эквивалент | шт. | 6 |

7. Требования к документации

Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром:

- Паспорт (формуляр) на видеорегистраторы

- Руководство по эксплуатации

- Упаковочные листы;

- Товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД;

- Копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (при наличии).

8. Требования к упаковке и маркировке

- Товар должен быть упакован в заводскую упаковку производителя, обеспечивающую сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- Упаковка должна содержать маркировку с указанием наименования товара, количества, даты выпуска и сведений об изготовителе.

- Приёмка товара осуществляется Заказчиком в месте поставки по количеству, комплектности и внешнему виду.

- Товар, не соответствующий требованиям ТЗ, подлежит замене Поставщиком за его счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления претензии.

10. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок— не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

- Гарантийный ремонт или замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счёт в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменной претензии.

10 Условия оплаты.

10.1. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта приёма-передачи и получения Заказчиком счёта, счёта-фактуры (при наличии) и товарной накладной (УПД).

10.2. Бухгалтерские документы высылаются по адресу Заказчика: 119017 г. Москва

ул. Пятницкая, д. 48 или через ЭДО «Контур Диадок»