Перечень электротехнических материалов

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм², черный, плоский, | 80 | м | 27.32.13.111 |
| 2. | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм, IP55, 6 сальников | 13 | шт. | 27.12.31.000 |
| 3. | Розетка двойная с з/к, ОУ, 16А, белая | 10 | шт. | 27.33.13.110 |
| 4. | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2P 40A 30мА AC (перемен.) | 1 | шт. | 27.12.22.000 |
| 5. | Шина нулевая ШНИ-6х9-12 У2-С на 2-х. угл. изол. | 5 | шт. | 27.33.13.130 |
| 6. | Автоматический выключатель 1P, C, 16 А, ВА47-29, 4.5 кА, MVA20-1-016-C | 6 | шт. | 27.12.22.000 |
| 7. | Автоматический выключатель 1P, C, 50 А, ВА47-29, 4.5 кА, MVA20-1-050-C | 7 | шт. | 27.12.22.000 |
| 8. | Автоматический выключатель 3P, C, 25 А, ВА47-29, 4.5 кА, MVA20-3-025-C | 1 | шт. | 27.12.22.000 |
| 9. | Клемма 2-проводная 221-412 с рабочими рычагами, сечение 0,14/0,2-4 мм², прозрачная, WAGO | 10 | шт. | 27.33.13.130 |
| 10. | Разъем плоский РПИ-М 6.0-(6.3) | 10 | шт. | 27.33.13.110 |
| 11. | Разъем плоский РПИ-М 2.5-(4.8) | 10 | шт. | 27.33.13.110 |
| 12. | Светильник светодиодный герметичный СПП МД-1565-КРУГ 15Вт 6500К 1350лм IP65 140мм с микроволновым датчиком | 5 | шт. | 27.40.39.113 |