Техническое задание
на поставку кислорода медицинского газообразного во
многооборотных средствах упаковки (баллонах)

1. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки товара по Контракту, включая стоимость товара, его упаковки, доставки на склад Заказчика, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расходы по страхованию, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей.
2. Поставка товара осуществляется по адресу: город Москва, ул. 9-я Соколиной горы, д. 12. 
3. Срок поставки: 7 (семь) календарных дней с момента заключения контракта. 
4. Порядок поставки: 
4.1. Товар должен поставляться в обменной таре Заказчика, соответствующей требованиям п. 4 настоящего Технического задания. По соглашению Сторон Заказчик имеет право обменивать тару, в которой поставляется товар, на однотипные газовые баллоны Поставщика, отвечающие требованиям п. 4 настоящего Технического задания, в день доставки партии товара. 
4.2. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производятся силами и (или) средствами Поставщика или за его счет. Расходы, связанные с возвратом тары, в том числе с погрузкой, транспортировкой и доставкой возвращаемой тары всеми видами транспорта в пункты назначения, относятся на счет Поставщика. 
4.3. При транспортировке должна обеспечиваться сохранность Товара и тары. 
5. Стороны, в части, не противоречащей настоящему Техническому заданию и Контракту, при взаимоотношениях между собой по вопросам применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки договорились руководствоваться «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года № 116. 
6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара: 
6.1. Вместе с товаром должны быть переданы документы, указанные в Договоре, в том числе все необходимые сопроводительные документы на поставляемый товар по цене, указанной в договоре. Поставляемый товар должен сопровождаться инструкцией по эксплуатации. 
6.2. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарные/товарно-транспортные накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара, спецификацию с указанием нормативных показателей. 
7. Тара, упаковка и маркировка товара: 
7.1. Поставка товара осуществляется во многооборотных средствах упаковки – стальных баллонах синего цвета с черной надписью «КИСЛОРОД» (ГОСТ 949-73) емкостью 40 литров под давлением 15 МПа при стандартных условиях со сроком службы в пределах, установленных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". 
7.2. Баллоны должны соответствовать требованиям промышленной безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов, установленным «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 10-115-96. На каждом баллоне должны быть указаны номер баллона и дата последней аттестации, со сроком освидетельствования не менее 4 лет. 
8. Требования к гарантийному обслуживанию Товара: 
8.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным стандартам, техническим условиям предприятия-изготовителя, требованиям ГОСТ, подтверждаться Сертификатом качества (паспортом качества) изготовителя или поставщика (при наличии), выдаваемыми в установленном порядке и заверенными печатью поставщика. 
8.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 
8.3. Гарантийный срок на продукцию должен быть не менее срока гарантии изготовителя и не менее 18 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара Заказчиком. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром. 
9. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2
	Страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во, шт.

	1.
	Кислород газообразный медицинский, объемная доля кислорода – не менее 99,5%, ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73)
	
21.20.23.190
	Россия
	Баллон, 40 л.
	10


В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименование товара по ОКПД2

	
Начальник отдела
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