
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ФГБУ ПОО
«ГУОР г. Бронницы МО»
________________ Астудина Е.Н.
(утверждено установленным порядком)
«______» ____________2026 г.

Техническое задание на поставку строительных материалов
(монолитный поликарбонат 2050х3050, труба профильная 100х100х3, труба профильная 40х40х2)

1. Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ОКВЭД2
	ОКПД2
	КТРУ
	Требования, предъявляемые оказанию услуг
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Монолитный поликарбонат
	шт.
	20.16
	20.16.40.140
	-
	Размер листа, мм.: 2050х3050
Применение: для навеса
Тип поликарбоната: монолитный
Толщина поликарбоната, мм.: 8
Цвет поликарбоната: голубой
	4

	2
	Труба профильная
100х100х3
	метр
	24.20
	24.20.14.120
	-
	Профильная труба для стоек (опор)
Применение: для навеса
Марка стали: Ст3 (или эквивалент)
Размеры (длина*ширина*толщина), мм.: 100*100*3
Тип краски металлических деталей: грунт-эмаль 3в1
Цвет грунт-эмали: черный
	26

	3
	Труба профильная
40х40х2
	метр
	24.20
	24.20.14.120
	-
	Профильная труба для стропильных ферм
Применение: для навеса
Марка стали: Ст3 (или эквивалент)
Размеры (длина*ширина*толщина), мм.: 40*40*2
Тип краски металлических деталей: грунт-эмаль 3в1
Цвет грунт-эмали: черный
	120



2. Адрес оказания услуг:
	№ п/п
	Адрес оказания услуг

	1
	2

	1
	Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46а



3. Срок оказания услуг:
	№ п/п
	Сроки оказания услуг

	1
	2

	1
	В течение 3 (трёх) календарных дней после заключения Договора, единой партией



4. Иные условия оказания услуг:
	№ п/п
	Иные условия оказания услуг

	1
	2

	1
	Условия и порядок поставки Товара.
Товар, поставляемый должен соответствовать ГОСТам. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду товара.
Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в употреблении, без дефектов изготовления, не поврежденным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами, требованиями стандартов и технических условий, а также действующего законодательства Российской Федерации.
Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.
Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до фактической поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату и время, после чего производится поставка Товара Поставщиком.
Не допускается предложение нескольких вариантов товара, частичная поставка.
Требования к безопасности.
Поставщик обязуется обеспечивать при поставке товара соблюдение своими работниками, находящимися на территории Заказчика, действующих санитарных правил, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения, личной гигиены.
Требования к документации.
Поставляемый и устанавливаемый Товар должен соответствовать условиям технического задания, договора, действующему законодательству РФ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям.
Товар должна сопровождаться (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации):
- универсальным передаточным документом в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
Требования по объему гарантий.
Поставщик гарантирует, что поставленный Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Договоре, и спецификации поставки Товаров.



5. Коды ОКВЭД2
	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	20.16
	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

	2
	24.20
	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов



6. Коды ОКПД2
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	20.16.40.140
	Поликарбонаты в первичных формах

	2
	24.20.14.120
	Профили пустотелые стальные



7. Коды КТРУ
	№ п/п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	1
	2
	3

	-
	-
	-




Инициатор поставки: 
Заведующий спортивной частью	___________ /Рубцова Е.И./									«29» июля 2026 г.
                                                                  (подписано установленным порядком)                                                                                             
2
