Техническое задание

на поставку ламп светодиодных

| № п./п. | Наименование показателей товара | Требуемые характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная матовая поворотная лампа | Соответствие |
| 2 | Назначение | общее освещение |
| 3 | Вид | FR/матированная |
| 4 | Форма | трубчатая |
| 5 | Мощность лампы, Вт | 15 |
| 6 | Цоколь | G13R |
| 7 | Цветовая температура (min), К | 4000 |
| 8 | Цветопередача | 80 Ra |
| 9 | Тип колбы | T8R |
| 10 | Световой поток, лм | 1500 |
| 11 | Световая отдача, лм/Вт | 100 |
| 12 | Напряжение, В | 220 |
| 13 | Эквивалент лампы накаливания | 110 Вт |
| 14 | Цветность | естественный белый (3300-5000 К) |
| 15 | Длина, мм | 600 |
| 16 | Диаметр, мм | 26 |
| 17 | Срок службы, ч | 30000 |
| 18 | Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °С |
| 19 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 20 | Гарантия производителя | 2 года |

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ, ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ:

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество товара должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиям.

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы товара, в зависимости от вида товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название товара; название организации - производителя товара; номер серии и дата изготовления; срок годности; условия хранения; меры предосторожности при применении товара, а также иная информация, предусмотренная законодательством РФ.

Требования к отгрузке товара (условия поставки):

а) поставка товара осуществляется: в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения контракта по адресу: 614045, г.Пермь, ул.Монастырская, 82, 1 этаж.

б) поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу 9:00 до 16:00 часов, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 часов (время местное).