Техническое задание
на поставку ламп светодиодных

	№ п./п.
	Наименование показателей товара
	Требуемые характеристики товара

	1
	Светодиодная матовая поворотная лампа
	Соответствие

	2
	Назначение
	общее освещение

	3
	Вид
	FR/матированная 

	4
	Форма
	трубчатая

	5
	Мощность лампы, Вт
	15

	6
	Цоколь
	G13R

	7
	Цветовая температура (min), К
	4000

	8
	Цветопередача
	80 Ra

	9
	Тип колбы
	T8R

	10
	Световой поток, лм
	1500

	11
	Световая отдача, лм/Вт
	100

	12
	Напряжение, В
	220

	13
	Эквивалент лампы накаливания
	110 Вт

	14
	Цветность
	естественный белый (3300-5000 К) 

	15
	Длина, мм
	600

	16
	Диаметр, мм
	26

	17
	Срок службы, ч
	30000

	18
	Диапазон рабочих температур
	от -10 до +40 °С

	19
	Класс энергоэффективности
	A+

	20
	Гарантия производителя
	2 года



[bookmark: _GoBack]ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ, ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ:
Требования к качеству и безопасности товара:
Качество товара должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиям. 
Требования к упаковке товара:
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы товара, в зависимости от вида товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название товара; название организации - производителя товара; номер серии и дата изготовления; срок годности; условия хранения; меры предосторожности при применении товара, а также иная информация, предусмотренная законодательством РФ.
Требования к отгрузке товара (условия поставки):
а) поставка товара осуществляется: в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения контракта по адресу: 614045, г.Пермь, ул.Монастырская, 82, 1 этаж.
б) поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу 9:00 до 16:00 часов, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 часов (время местное).
