

Техническое задание
         Для ремонта  В-28
1. Вентилятор центробежный ВЦ-14-46-3,15-О-РВ-0,55/1000/220-380 Л0-У2 - 1 шт.
2. Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-3,15 фланец-ниппель на воздуховод 315 мм – 1 шт.
3. Пружинные виброопоры с прямоугольной площадкой - 4 шт.
4. Переход тип 1 оцинк.сталь квадрат 220х220 / диам.250 длина 300мм– 1 шт.
5. Болт М8 длина 30 мм - 150 шт
6. Гайка М8 - 500 шт.
7. Шайба М8 - 500 шт.
8. Саморез 4,2х16 со сверлом - 1000 шт.
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