Техническое задание

Для ремонта  В-28

- Вентилятор центробежный ВЦ-14-46-3,15-О-РВ-0,55/1000/220-380 Л0-У2 - 1 шт.

- Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-3,15 фланец-ниппель на воздуховод 315 мм – 1 шт.

- Пружинные виброопоры с прямоугольной площадкой - 4 шт.

- Переход тип 1 оцинк.сталь квадрат 220х220 / диам.250 длина 300мм– 1 шт.

- Болт М8 длина 30 мм - 150 шт

- Гайка М8 - 500 шт.

- Шайба М8 - 500 шт.

- Саморез 4,2х16 со сверлом - 1000 шт.

Начальник службы эксплуатации                                       Дикаев Р.А.