Приложение № 1
Техническое задание 

Наименование услуги: эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств охранно-пожарной и охранной сигнализации с постановкой на ПЦН (пункт централизованного наблюдения)

Объект: бюро № 17 - филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России; адрес: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3-го Интернационала, д. 53;

Перечень обслуживаемых объектов: охранная сигнализация (ОС), пожарная сигнализация (ПС), тревожная сигнализация (ТС) - в бюро № 17-филиале.

Срок оказания услуг: с 01.09.2026 по 31.12.2026

Порядок оказания услуг.

Обслуживание охранно-пожарной и охранной сигнализации проводится на основании технических паспортов обслуживаемых приборов. Охранно-пожарная сигнализация обслуживается не реже 1 (одного) раза в квартал на основании п.54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020  №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Охранная сигнализация обслуживается не реже 1 (одного) раза в месяц на основании технических   паспортов.

Под плановым техническим обслуживанием охранно-пожарной и охранной сигнализации  понимается:

- регламент шлейфов сигнализации;

- регламент охранных и  охранно-пожарных извещателей;

 - регламент приемно-контрольных приборов-сигнализаторов;

 - проверка работоспособности объекта совместно с ПЦН (пульт централизованного наблюдения), с записью в журнале регистрации работ по тех. обслуживанию охранно-пожарной и охранной сигнализации;

Неплановое техническое обслуживание охранно-пожарной и охранной сигнализации проводится:

- при возникновении сбоев в работе приборов-сигнализаторов, установленных на объекте с ПЦН;

- при поступлении ложных срабатываний, а также воздействий на ППК неблагоприятных климатических или производственных условий.

Приемка охранно-пожарной и охранной сигнализации после технического обслуживания или ремонта  оформляется записью в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной и охранной сигнализации полномочных представителей «Заказчика» и «Исполнителя».

Исполнитель должен иметь лицензию МЧС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Оплата услуг: ежемесячно, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приёмке.

Начальник отдела по осуществлению закупок                                      Т.Н. Христофорова

