Договор № 

ИКЗ 26 1 4346012790 434501001 0003 000 0000 244

г. Киров						                                                        	«   » ________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вятский ГАТУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Шабалина Николая Владимировича, действующего на основании Устава и Приказа Минсельхоза России №159-кр от 19.12.2024, с одной стороны, и 
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОПЛАТА РАБОТ
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется оказать услуги по поставке и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП-1- (далее –Услуги) согласно пунктам настоящего Договора и Техническому заданию (Приложение 1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Услуги на условиях настоящего договора.
1.2. Место оказания Услуг: 610017, Кировская область, город Киров, Ленинский район, Октябрьский проспект, д. 133 и другие объекты заказчика согласно Техническому заданию.
1.3. 1.3.	 Срок оказания Услуг: Подрядчик в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта обязуется поставить товар и осуществить монтаж за свой счет на объект Заказчика расположенного по адресу, указанному в Техническом задании.
1.4. 1.4. 	Начальная (максимальная) стоимость работ составляет ______________________________ (_________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС руб.
В стоимость Работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги
и обязательные платежи.
1.5. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в следующем порядке: 100 % – в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента приемки Заказчиком Работ на основании подлинников передаточных, и иных документов, с указанием реквизитов договора (счета на оплату, УПД, и/или подписанной товарной накладной, заключения экспертизы, счета-фактуры) в соответствии с условиями настоящего договора.
1.6. Заказчик производит перечисление денежных средств в форме оплаты денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.7. Обязательства Заказчика по оплате услуг по Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
1.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.2026 г.
    
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием.
2.1.2. Оказать услуги в предусмотренный настоящим договором срок.
2.1.3. Устранить выявленные недостатки/дефекты товара в предусмотренный договором срок.
2.1.4. Настоящим договором Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям к участникам закупки, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить Услуги по цене, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Заказчик имеет право в судебном порядке требовать расторжения настоящего договора
и возмещения причиненных убытков, если Подрядчик своевременно не выполняет условия настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
2.3.2. Провести экспертизу Услуг своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.
2.3.3. Пользоваться иными установленными действующим законодательством правами.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать своевременной оплаты Услуг;
2.4.2. Пользоваться иными установленными законодательством Российской Федерации правами.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Заказчик осуществляет приемку Услуг в объеме, соответствующем договору.
3.2. Заказчик обязан провести приемку оказанных услуг по объему в течение пяти рабочих дней
с момента завершения работ Подрядчиком. При приемке работ в количестве несоответствующем заявке Заказчика или условиям договора Подрядчик обязан выполнить недостающие работы в течение 10 дней
с момента предъявления Заказчиком письменного требования об этом.
3.3. Для проверки оказанных услуг Подрядчиком, в части соответствия Работ условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза работ может проводиться Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней своими силами или в случае необходимости к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик вправе участвовать в экспертизе оказанных Работ. Для проведения экспертизы оказанных услуг, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.
3.4. Под экспертизой, проводимой Заказчиком своими силами, понимается проверка соответствия количества, качества оказываемых Работ (услуг) условиям настоящего Договора, пересчет Работ, осмотр оказанных услуг на соответствие условиям Договора, осмотр на предмет целостности, отсутствия повреждений
и недостатков. 
3.5. Услуги считаются принятыми в день, когда была проведена экспертиза Услуг и составлено заключение экспертизы результатов договора, проведенной силами Заказчика.
3.6. В случае если заключением эксперта и/или экспертной организации подтверждено несоответствие Услуг установленным Договором требованиям, то Подрядчик возмещает покупателю стоимость экспертизы. 
3.7.  Заказчик вправе отказаться от приемки Услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут решаться с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора.
4.2. Сторона настоящего Договора, получившая от другой Стороны письменную претензию, обязана рассмотреть ее и сообщить о результатах ее рассмотрения в течение семи календарных дней с момента получения претензии.
4.3. При неурегулировании спора посредством претензионного порядка, а также при неполучении ответа на претензию в срок, установленный п. 3.2. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд Кировской области.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае просрочки исполнения покупателем обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Договора.
	4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
4.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
4.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
4.11. Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Сторону, нарушившую условия договора, от исполнения своих обязательств.
4.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, изменения законодательства,  препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. При изменении адресов, реквизитов (п. 7 договора) Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 5-дневный срок после таких изменений.
6.4. Факсимильные копии настоящего Договора, дополнительные соглашения к нему, а также иные документы по исполнению настоящего договора имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами. При этом стороны обязуются в разумный срок предоставлять друг другу оригиналы таких документов.
6.5. Изменение условий Договора, его прекращение и расторжение допускается по соглашению сторон.
6.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ                                                               
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133
ИНН 4346012790, КПП 434501001
Получатель: УФК по Нижегородской области 
[bookmark: _GoBack](ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, л/с 21406Х28870)
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК 
по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Р/с 03214643000000013246
К/с 40102810745370000024
БИК 012202102
ОКПО 00493287
ОГРН 1024301307690
ОКТМО 33701000

	        Подрядчик:

	______________________ Н.В. Шабалин
	_____________________ 




Приложение 1 
к договору № ___ от _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление, поставку и монтаж противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП-1-Г, 
на объекте Заказчика

	
	Основание 
	Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

	
	Адрес  объекта
	610017, Кировская область, город Киров, Ленинский район, Октябрьский проспект, д. 133 и другие объекты заказчика.

	
	Объект закупки 
	Поставка и монтаж противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП-1-Г

	1.
	Общие требования к товару  и установке 
	противопожарные двери должны соответствовать ГОСТ Р 57327-2016;
Выполнение работ по установке противопожарной двери включает в себя:
- изготовление дверей, технические характеристики которые указаны в  1 разделе  настоящего Описания объекта закупки;
- доставка и разгрузка противопожарных  дверей по адресу Заказчика;
- подготовка дверного проема под установку противопожарной  двери;
- монтаж противопожарной двери;
- врезку замка противопожарного (в случае его отсутствия);
- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарной  двери  должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;
- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;
- оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления монтажной пены, восстановление окрасочного слоя в тон со стенами;
- затаривание в мешки и вывоз строительного мусора, приборка места установки пылесосом;
-демонтаж старых дверей выполняется силами и средствами Подрядчика.
Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков. Выбор типа и вида замка производится Заказчиком (в комплекте поставляется не менее 3х ключей), по необходимости Заказчика устанавливается отдельный от замка засов. Возможна установка двупольных дверей с наличием всей необходимой фурнитуры (входит в стоимость договора, не требует отдельной оплаты). Обязательная установка доводчика двери с характеристиками соответствующими конструкции двери (входит в стоимость, отдельно не оплачивается). 
Выполнение работ производиться силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

	2.
	Требования к качеству выполняемых работ и безопасности
	Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом.
Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем  Описании объекта закупки, а именно: 
Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

	3.
	Требования к качеству материалов
	Противопожарная дверь должна выполнять следующие функции:
- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;
- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;
- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;
- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару.
Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
На каждой противопожарной двери должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.
Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорт на противопожарную дверь, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на дверь и люк,  огнеупорную монтажную пену и доводчики.
В случае если в ходе выполнения работ в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности.

	4.
	Место, сроки и условия поставки товара и установки.
	Условия выполнения работ:
Подрядчик обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы;
Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте. 
Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.
Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.
При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.
Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика. 
Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница – с 08-00 до 17.00 часов (по местному времени). В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за охрану труда работников, задействованных при выполнении работ, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.
Подрядчик должен обеспечить выезд на объект для определения размеров двери.
Маркировка, упаковка и транспортировка:
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение поставляемого Товара должна соответствовать данному виду Товара.
Сроки и порядок поставки товара: Подрядчик в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта обязуется поставить товар и осуществить монтаж за свой счет на объект Заказчика расположенного по адресу:.

	5.
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения,
согласования)
	Поставляемый товар, необходимый для выполнения работ, должен соответствовать нормативам, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (В соответствии с п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности»
Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
- ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод
испытаний на огнестойкость»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008.
- Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 53303-2009. Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымонепроницаемость.
- ГОСТ Р 53307-2009. Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость.
Технические требования, предъявляемые к устанавливаемым противопожарным дверям, должны соответствовать нормам и стандартам СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также ГОСТ Р 53307-2009. Кроме того, основные параметры качества таких дверей должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


	6.
	Гарантийный срок на товар  
	Срок гарантии на товар, установленный Подрядчиком должен быть не меньше срока гарантии, установленного производителем товара. В случае если срок гарантии не установлен производителем Товара, то срок гарантии Подрядчика, на поставляемый товар должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.



В случае, когда качество и количество оказанных услуг по поставке и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП-1-Г, на объекте Заказчика не соответствует условиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от их приемки и потребовать устранения выявленных недостатков или повторного выполнения работ.
Ненадлежащее качество и несвоевременность  оказания услуг по поставке и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП-1-Г, на объекте Заказчика является нарушением контракта и влечет его досрочное расторжение по инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством РФ.     

Документы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику
Исполнитель обязуется по окончании оказания услуг (выполненных работ) предоставить:
- счет; 
- счет-фактуру (для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения); 
- товарную накладную по форме № ТОРГ-12 (ОКУД 0330212) либо УПД, оформленную в 2-х экземплярах с печатью Подрядчика (по одному для Подрядчика и Заказчика);
- оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
- акт приема – передачи товара, подписанный Подрядчиком в 2-х экземплярах (по одному для Заказчика и Подрядчика);
- копию документа, заверенную в установленном порядке законодательством Российской Федерации, на ведение лицензируемого вида деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
-        места установки (конечный список определяется Заказчиком, замеры производятся по месту Подрядчиком и согласуются с Заказчиком).
                                                                       


    Заказчик                                                                                                                                     Подрядчик

____________________ Н.В. Шабалин                                                              _______________________
