ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

Исполнитель должен оказать Заказчику услуги по метрологической поверке комплекта термопреобразователей сопротивления КТПТР‑01 (далее — Оборудование) в количестве 1 шт. с обязательной публикацией сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).

- Цель оказания услуг

Подтверждение соответствия метрологических характеристик Оборудования установленным требованиям, определение пригодности к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, внесение результатов поверки в ФГИС «АРШИН» в установленном порядке.

- Перечень и объём услуг

В объём услуг входит:

- проведение поверки в соответствии с действующей методикой поверки на КТПТР‑01;

- выполнение необходимых измерений и расчётов для определения метрологических характеристик (в том числе сопротивления, погрешности, стабильности и иных нормируемых параметров);

- оформление результатов поверки (выдача свидетельства о поверке либо извещения о непригодности);

- внесение сведений о результатах поверки в ФГИС «АРШИН».

- Требования к исполнителю

Исполнитель должен:

- быть аккредитован в национальной системе аккредитации на право проведения поверки средств измерений в области, включающей термопреобразователи сопротивления;

- иметь действующую область аккредитации, подтверждающую право поверки КТПТР‑01 либо аналогичных средств измерений;

- располагать поверенными эталонами и средствами поверки, соответствующими требованиям методики поверки;

- обеспечивать соблюдение требований к условиям проведения поверки (температура, влажность, стабильность источников питания и т. п.);

- гарантировать внесение сведений в ФГИС «АРШИН» в сроки, установленные действующим законодательством.

- Нормативные документы и методики

Поверка должна проводиться в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- действующие приказы Минпромторга России, устанавливающие порядок поверки и внесения сведений в ФГИС;

- методика поверки, распространяющаяся на КТПТР‑01 (указывается в документации производителя/в описании типа СИ);

- иные нормативные и методические документы, обязательные к применению при поверке термопреобразователей сопротивления.

- Условия и порядок выполнения работ

  - Место оказания услуги: Новосибирская область, Новосибирск город, Тимакова улица, дом 4 либо, при необходимости, по месту нахождения исполнителя (подразделения исполнителя) и/или ином, технически оборудованном для оказания услуги месте (с транспортировкой Оборудования силами и за счёт исполнителя).

  - Срок оказания услуг: в течении 30 рабочих дней с момента заключения Контракта.

  - При выявлении несоответствия метрологическим требованиям оформляется извещение о непригодности с указанием причин.

В случае необходимости внеочередной калибровки/доработки — порядок действий согласовывается отдельно.

- Требования к результатам и отчётным документам

  - По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет:

- свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) — оригинал на бумажном носителе;

- копию свидетельства/извещения в электронном виде (формат PDF);

- документ о приемке (2 экз. в случаи предоставления на бумажном носителе);

- подтверждение внесения сведений в ФГИС «АРШИН» (скриншот/выписка либо указание регистрационного номера записи в реестре).

  - Сведения в ФГИС «АРШИН» должны содержать:

- наименование и тип средства измерений;

- заводской номер;

- дату поверки;

- срок действия поверки;

- наименование аккредитованной организации;

- номер записи в реестре аккредитации;

- результаты поверки (пригодность/непригодность).

- Особые условия

  - Обращение с Оборудованием должно исключать механические повреждения, воздействие влаги, пыли, агрессивных сред.

  - Упаковка при транспортировке должна обеспечивать сохранность Оборудования.

  - Конфиденциальность сведений, полученных в ходе оказания услуг, должна соблюдаться в соответствии с законодательством РФ.