СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товаров

	№
п/п
	Наименование товара
	Требуемые характеристики
	
Кол-во

	
Ед.изм.
	Цена за ед. 
( макс., руб.)
	Стоимость
(макс.,руб.)

	1
	2
	
	5
	
	6
	7

	1.
	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная 
	Тип: свинцово-кислотная, залитая, заряженная Напряжение: 12 В Номинальная емкость: 100 А•ч Пусковой ток (CCA): не менее 850 А Полярность: обратная Габаритные размеры: не более 353×175×190 мм Тип клемм: конус Вес: не более 26.5 кг Требование к новизне: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным
	
1
	
шт.
	206202000
20 000,00
	12 000,00
20 000,00

	Максимальная цена контракта 
	
	
	
	
	20 000,00



