ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации по объекту:
«Режимный корпус № 1»

	Характеристики объекта
	Цели и объем работ
	Основание для проектирования

	Полное наименование объекта: Здание ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве (режимный корпус № 1)
Кадастровый номер: 77:10:0001006:2300.
Адрес: Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Силино, город Зеленоград, улица Панфилова, дом 21, строение 27.
Этажность: 2 этажа (подземных этажей – 0).
Год постройки: 1960.
Площадь: согласно проектной документации (уточняется при обследовании).
Правообладатель: Российская Федерация (собственность) / ФКУ «Следственный изолятор № 12 ГУФСИН России по г. Москве».
Особый статус: Режимный объект с круглосуточным пребыванием лиц, содержащихся под стражей, а также сотрудников.
	АПС – автоматическая установка пожарной сигнализации.
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Интеграция – обеспечение взаимодействия с инженерными системами объекта (дымоудаление, разблокировка ЭМС, управление вентиляцией).
	Приказ ФСИН России от 21.10.2024 № 733, Федеральный закон № 123-ФЗ, 
СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2026




Приложение:

1. Копия выписки из ЕГРН от 21.03.2023 № КУВИ-001/2023-67492428.
2. Поэтажные планы (при наличии).
